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                                                 Nr.4c-3/115/2011
BIROUL PERMANENT

AL

CAMEREI DEPUTAŢILOR



Vă înaintăm, alăturat, Raportul asupra propunerii legislative privind performanţa energetică a clădirilor din România, transmisă cu adresa nr.P.l.x 201 din 26 aprilie 2011.


În raport de obiectul şi conţinutul său, propunerea legislativă face parte din categoria legilor ordinare.



În conformitate cu prevederile Constituţiei României, republicată, Camera decizională pentru această iniţiativă legislativă este Camera Deputaţilor.

PREŞEDINTE,

Iulian Iancu
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                                                          Nr.4c-3/115/2011
R A P O R T

asupra propunerii legislative privind performanţa energetică a clădirilor din România


În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia pentru industrii şi servicii a fost sesizată,  spre dezbatere şi avizare în fond, cu propunerea legislativă privind performanţa energetică a clădirilor din România, transmisă cu adresa nr.P.l.x 201 din 26 aprilie 2011, înregistrată la comisie sub nr.4c-3/115 din 27 aprilie 2011.


Senatul a respins propunerea legislativă în şedinţa din 20 aprilie 2011.



Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic a avizat negativ propunerea legislativă, cu avizul nr.26/166 din 11 mai 2011.



Consiliul Legislativ a avizat favorabil propunerea legislativă cu observaţii şi propuneri.

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare adoptarea unor măsuri în vederea creşterea performanţei energetice a clădirilor.Având în vedere că, de la data adoptării propunerii legislative de către Senat, a fost publicată Directiva 2012/27/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 25octombrie 2012 privind eficienţa energetică, de modificare a Directivelor 2009/125/CE şi 2010/30/UE şi de abrogare a Directivelor 2004/8/CE şi 2006/32/CE, care are termen de transpunere în legislaţia naţională data de 5 iunie 2014, membrii comisiei au formulat amendamente prin care este transpusă această nouă directivă, ţinând seama de observaţiile şi propunerile transmise de către autorităţile centrale cu atribuţii în domeniul eficienţei energetic (ANRE, Departamentul pentru Energie, Ministerul Economiei, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, Ministerul Finanţelor Publice, ANRMAP, ANRSC etc.)
În conformitate cu  prevederile art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia pentru industrii şi servicii a dezbătut propunerea legislativă în mai multe şedinţe din perioada februarie – iunie 2014. 

În urma examinării iniţiativei legislative, amendamentelor formulate şi a opiniilor exprimate de către membrii Comisiei, s-a hotărât, în şedinţa din 17 iunie 2014, cu unanimitate de voturi, să se supună plenului Camerei Deputaţilor, spre dezbatere şi adoptare, propunerea legislativă privind performanţa energetică a clădirilor din România, cu amendamente admise prezentate în Anexă.
La şedinţa Comisiei pentru industrii şi servicii, au fost prezenţi 22 de deputaţi din cei 24 de membri.

În raport cu obiectul şi conţinutul său, propunerea legislativă face parte din categoria legilor ordinare. 
În conformitate cu prevederile art.75 alin.(3) din Constituţia României, republicată, Camera Deputaţilor este Cameră decizională.
PREŞEDINTE,

Iulian Iancu

Consilier parlamentar,

Silvia Vlăsceanu

Anexă
A M E N D A M E N T E      A D M I S E 

	Nr.

crt.
	Textul propunerii legislative
	Amendamente admise
	Motivaţia

	0
	1
	2
	3

	1
	Titlul legii

LEGE

privind  performanţa energetică a clădirilor din România


	Titlul legii

LEGE

privind  eficienţa energetică
	

	2
	Capitolul I
Dispoziţii generale

	Capitolul I
Dispoziţii generale
	

	3
	Art.1 – (1) Reducerea consumului de energie şi utilizarea energiei din surse regenerabile în sectorul clădirilor constituie măsuri importante, necesare,  pentru  reducerea dependenţei energetice a României şi a emisiilor de gaze cu efect de seră.

(2) Atingerea performanţei energetice a clădirilor  ţine seama de condiţiile climatice generale şi locale, precum şi de climatul interior şi de raportul cost-eficienţă, fără a afecta accesibilitatea, siguranţa şi destinaţia atribuită imobilului. 


	Art.1 – Domeniu de reglementare şi obiective
(1) Scopul prezentei legi îl constituie crearea cadrului legal pentru elaborarea şi aplicarea politicii naţionale în domeniul eficienţei energetice în vederea atingerii obiectivului naţional de creşterea a eficienţei energetice. 

(2) Măsurile de politică în domeniul eficienţei energetice se aplică pe întreg lanţul: resurse primare, producere, distribuţie, furnizare, transport şi consum final.

(3) Până în anul 2020 se stabileste o ţintă naţională indicativă de reducere a consumului de energie cu 19%.


	

	4
	Art.2 –  Guvernului îi revine întreaga responsabilitate  de a stabili cerinţe minime pentru performanţa energetică a clădirilor şi a elementelor acestora, în vederea atingerii echilibrului optim, din punct de vedere al costurilor, între investiţiile   necesare  şi  economiile  de  cost  al energiei  


	Art.2 –Politica de eficienţă energetică
(1) Îmbunătăţirea eficienţei energetice este un obiectiv strategic al politicii energetice naţionale, datorită contribuţiei majore pe care o are la realizarea siguranţei alimentării cu energie, dezvoltării durabile şi competitivităţii, la economisirea resurselor energetice primare şi la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră. 
	


	0
	1
	2
	3

	
	realizate pe durata de viaţă a clădirii, fără a aduce atingere cerinţelor minime mai eficiente  din punct de vedere al costurilor. Revizuirea periodică  a cerinţelor minime  de performanţă energetică a clădirilor este obligatorie în funcţie de progresul tehnic.


	(2) Politica naţională de eficienţă energetică este parte integrantă a politicii energetice a statului şi urmăreşte:

a) eliminarea barierelor în calea promovării eficienţei energetice;

b) promovarea mecanismelor de eficienţă energetică şi a instrumentelor financiare pentru economia de energie; 

c) educarea şi conştientizarea consumatorilor finali asupra importanţei şi beneficiile  aplicării măsurilor de îmbunătaţire a eficienţei energetice; 

d) cooperarea dintre consumatorii finali, producătorii, furnizorii, distribuitorii de energie şi organismele publice în vederea atingerii obiectivelor stabilite de politica naţională de eficienţă energetică; 

e) promovarea cercetării fundamentale şi aplicative în domeniul utilizării eficiente a energiei.

(3) Politica naţională de eficienţă energetică  defineşte obiectivele privind îmbunătăţirea eficienţei energetice, ţintele indicative de economisire a energiei, măsurile de îmbunatăţire a eficienţei energetice aferente, în toate sectoarele economiei naţionale cu referiri speciale privind:

  a) introducerea tehnologiilor cu eficienţă energetică ridicată, a sistemelor moderne de măsură şi control, precum şi a sistemelor de gestiune a energiei, pentru monitorizarea, evaluarea continuă a eficienţei energetice şi previzionarea consumurilor energetice; 

  b) promovarea utilizării la consumatorii finali a echipamentelor şi aparaturii eficiente din punct de vedere energetic, precum şi a surselor regenerabile de energie; 

  c) reducerea impactului asupra mediului al activităţilor industriale şi de producere, transport, distribuţie şi consum al tuturor formelor de energie; 

d) aplicarea principiilor moderne de management energetic;

e) acordarea de stimulente financiare şi fiscale, în condiţiile legii;

f) dezvoltarea pieţei pentru serviciile energetice.


	

	5. 
	Art.3 – (1) In cazul în care există discrepanţe semnificative, de peste 15 % , între nivelurile optime  din punctul de vedere al costurilor calculate ale cerinţelor minime de performanţă energetică şi cerinţele minime de  performanţă energetică în vigoare, Guvernul va trebui să justifice diferenţa sau să proiecteze măsuri adecvate în vederea reducerii acestei discrepanţe.

(2) Guvernul este obligat să stabilească riguros durata de funcţionare a unei clădiri sau al unui element al clădirii, ţinând seama de practicile curente şi de experienţa în ceea ce priveşte definirea duratelor normate de funcţionare, în comparaţie cu cadrul metodologic în materie elaborat de către Comisia Comunităţilor Europene. Rezultatele acestei comparaţii şi datele utilizate trebuie materializate într-un raport, care se trimite la Comisia Comunităţilor Europene, în vederea evaluării şi relevării progreselor înregistrate de România în ceea ce priveşte atingerea nivelurilor optime, din punct de vedere al costurilor, ale cerinţelor  minime de performanţă energetică.

(3) In atingerea obiectivului propus prin prezenta lege, Guvernul va trebui să prevadă şi să utilizeze sisteme de alimentare cu energii alternative, pentru clădirile noi, indiferent de dimensiunea acestora, în conformitate cu principiul asigurării, în primul rând, a reducerii necesarului de energie pentru încălzire şi răcire la un nivel optim din punct de vedere al costurilor.


	Art.3 – Atribuţii şi răspunderi
(1) În vederea aplicării prevederilor prezentei legi, se înfiinţează în cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, denumită în continuare ANRE, prin ordin al preşedintelui ANRE, Departamentul pentru Eficienţă Energetică.
 (2) Organizarea şi funcţionarea Departamentului pentru Eficienţă Energetică se aprobă prin ordin al preşedintelui ANRE, avându-se în vedere următoarele atribuţii şi responsabilităţi principale: 

a) elaborarea propunerilor de politici şi legislaţie secundară în domeniul eficienţei energetice;

b) monitorizarea stadiului implementării Planului Naţional de Acţiune în Domeniul Eficienţei Energetice şi a programelor aferente de îmbunătăţire a eficienţei energetice la nivel naţional, precum şi a economiilor de energie rezultate în urma prestării de servicii energetice şi a altor măsuri de îmbunătăţire a eficienţei energetice;
c) asigurarea supravegherii pieţei de echipamente şi aparate pentru care există reglementări specifice privind eficienţa energetică şi proiectarea ecologică;

d) cooperarea cu instituţiile şi organismele interne şi internaţionale în vederea promovarii utilizării eficiente a energiei şi reducerii impactului negativ asupra mediului;

e) transmiterea către Guvern, în vederea informării Comisiei Europene, până la data de 30 aprilie a fiecarui an, începand cu 2015, a unui raport privind progresul înregistrat în îndeplinirea obiectivelor naţionale de eficienţă energetică, întocmit în conformitate cu Anexa 11, partea 1. 

f) elaborarea de norme şi reglementări tehnice în scopul creşterii eficienţei energetice în toate domeniile de activitate;

g) autorizarea auditorilor energetici din industrie şi atestarea managerilor energetici;

h) punerea la dispoziţia publicului şi actualizarea periodică a listei cu furnizorii disponibili de servicii energetice care sunt calificaţi şi/sau certificaţi şi a calificărilor şi/sau a certificărilor acestora; 

i) participarea la evaluarea tehnică, avizarea şi monitorizarea proiectelor de investiţii în domeniul eficienţei energetice, pentru care se cere finanţare de la bugetul de stat şi din alte surse interne şi externe la dispoziţia Guvernului;

j) elaborarea sintezei stadiului implementarii programelor de eficienţă energetică de către operatorii economici;

k) cooperarea cu instituţiile abilitate la realizarea unor evaluări pe termen scurt, mediu şi lung privind evoluţia raportului cerere-ofertă de energie şi a calculului indicatorilor de eficienţă energetică la nivel naţional;

l) promovarea utilizării surselor regenerabile de energie la consumatori, prin acţiuni complementare activităţii de reglementare;

m) elaborarea, inclusiv prin cofinanţarea de la bugetul de stat sau din surse proprii, a unor studii pentru fundamentarea programelor naţionale de eficienţă energetică şi participarea la proiecte declarate eligibile, în cadrul programelor de eficienţă energetică şi energii regenerabile, iniţiate de organisme internaţionale;

n) participarea la fundamentarea ţintelor indicative de economisire a energiei şi a măsurilor de realizare a acestora;

o) monitorizarea acordurilor voluntare iniţiate de autorităţile competente;

p) sprijinirea, în colaborare cu Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice, a autorităţilor  administraţiilor publice centrale pentru respectarea obligaţiei de a achiziţiona doar produse, servicii si clădiri cu performanţe înalte de eficienţă energetică, în măsura în care aceasta corespunde cerinţelor de eficacitate a costurilor, fezabilitate economică, viabilitate sporită, conformitate tehnică, precum şi unui nivel suficient de concurenţă;
q) sprijinirea autorităţilor competente la elaborarea  programelor de îmbunătăţire a eficienţei energetice, programe finanţate din bugetele acestor autorităţi. 

(3) Prin ordin al preşedintelui ANRE, conducerea şi coordonarea Departamentului pentru Eficienţă Energetică sunt asigurate de către un vicepreşedinte al ANRE. 

(4)În exercitarea atribuţiilor sale, conducătorul Departamentului pentru Eficienţă Energetică emite decizii şi instrucţiuni, în condiţiile legii.

 (5)Atribuţiile, sarcinile şi responsabilităţile individuale ale personalului din cadrul Departamentului pentru Eficienţă Energetică se stabilesc prin fişa postului, întocmită conform legii.

(6)Statul de funcţii, structura posturilor pe direcţii generale, direcţii, servicii şi compartimente, precum şi încadrarea personalului se aprobă prin ordin al preşedintelui ANRE, la propunerea conducătorului Departamentului pentru Eficienţă Energetică.
	

	6. 
	Art.4 – Lucrările de renovare a unor clădiri existente, indiferent de mărimea acestora, trebuie să constituie prilej de a adopta măsuri eficiente din punct de vedere al costului pentru creşterea performanţei energetice. In loc de renovări minimale, parţiale,  trebuie realizate renovări majore, extinse la întreagă suprafaţa anvelopei clădirii, până la nivelul costurilor de reconstrucţie, excluzând valoarea terenului pe care se află clădirea.


	Se elimină
	

	7. 
	Art.5 – (1) In realizarea scopului legii, se impune elaborarea de planuri naţionale pentru creşterea numărului de clădiri  cu consum  de energie aproape zero. Ulterior se va trece şi peste acest barem minim în materie de performanţă energetică, mai mult, va fi redus consumul de energie, emisiile de dioxid de carbon, până la înlăturarea totală şi definitivă a  deficienţelor existente, mai ales la clădirile folosite de autorităţile publice. 

(2) Deţinătorii actuali, ca şi potenţialii viitori utilizatori -  proprietari, chiriaşi ori simpli detentori de clădiri – vor primi, prin intermediul certificatului de performanţă energetică a clădirii, informaţii corecte despre performanţa energetică a clădirii şi sfaturi practice pentru îmbunătăţirea acestei performanţe, pentru a lua decizii în cunoştinţă de cauză cu privire la îmbunătăţirile necesare, despre impactul real al încălzirii şi al răcirii asupra necesităţilor de energie ale clădirii asupra consumului acesteia de energie primară şi asupra emisiilor acesteia de dioxid de carbon.


	Se elimină
	

	8. 
	Art.6 – (1) Certificatele privind performanţa energetică a clădirii vor fi afişate la loc vizibil, astfel încât publicul să fie cât mai bine informat în această privinţă, în special în clădirile de anumite dimensiuni care sunt folosite  de autorităţile publice sau care sunt vizitate frecvent de public, precum şi în magazinele şi centrele comerciale, supermarketurile, restaurantele, teatrele, băncile, hotelurile etc.

(2) Proprietarii şi locatarii clădirilor vor fi încurajaţi şi sprijiniţi de Guvern să acorde prioritate strategiilor care promovează performanţa termică a clădirilor, pentru a reduce creşterea numărului actual de sisteme de climatizare, care determină creşterea costului electricităţii şi dezechilibrarea balanţei energetice, mai ales în orele de vârf energetic. Vara, accentul va fi pus pe măsurile de evitare a supraîncălzirii, prin umbrirea şi asigurarea capacităţii termice suficientă în construcţia clădirii, dezvoltarea şi aplicarea tehnicilor de răcire pasivă, care îmbunătăţesc condiţiile climatice de interior şi microclimatul din preajma clădirilor etc., iarna, dimpotrivă, vor trebui luate măsuri de păstrarea căldurii, cu personal calificat, instalaţii şi aparatură performante, menţinerea de reglaje corecte etc.


	Se elimină
	

	9. 
	Art.7 – Aplicarea cerinţelor minime în cazul performanţei energetice a clădirilor vizează:

a) clădirile existente, unităţile de clădire şi elementele de clădire care sunt supuse unor lucrări importante de renovare;

b) elementele care fac parte din anvelopa clădirii, cu impact semnificativ asupra performanţei energetice a acesteia, atunci când sunt modernizate sau înlocuite;

c) sistemele tehnice ale clădirilor, ori de câte ori acestea sunt instalate, înlocuite sau îmbunătăţite;

d) planurile naţionale pentru creşterea numărului de clădiri al căror consum de energie este aproape egal cu zero;

e) certificarea energetică a clădirilor sau a unităţilor acestora;

f) inspecţia periodică a sistemelor de încălzire şi de climatizare din clădiri;

g) sistemele de control independent al certificatelor de performanţă energetică şi al rapoartelor de inspecţie.
	Se elimină
	

	10. 
	Capitolul II
Definiţii
	Se elimină

	

	11. 
	Art.8 – In sensul prezentei legi, termenii şi expresiile de mai jos au următorul înţeles:

a) - clădire, orice construcţie cu acoperiş şi pereţi în care energia este utilizată pentru a se regla climatul interior faţă de cel dinafară;

b) - clădire al cărui consum de energie este aproape egal cu zero, este o clădire cu o performanţă energetică foarte ridicată, stabilită în conformitate cu Anexa nr. 1. Necesarul de  energie aproape egal cu zero sau foarte scăzut trebuie asigurat de energia obţinută din surse regenerabile, produsă la faţa locului sau în apropiere;

c) - sistemul tehnic al clădirii, este dat de complexul de echipamente al clădirii sau al unei părţi din clădire afectat pentru încălzire, răcire, ventilare, apă caldă, iluminat sau pentru o combinaţie al acestora;

d) - performanţa energetică a unei clădiri, înseamnă cantitatea de energie calculată sau măsurată, necesară pentru a se asigura necesarul de energie în condiţiile utilizării normale a clădirii, care presupune, între altele, energia utilizată pentru încălzire, răcire, ventilare, apă caldă şi iluminat;

e) - energia primară, este energia obţinută din surse regenerabile, care nu a trecut prin niciun proces de conversie sau transformare;

f) - energia din surse regenerabile, este energia obţinută din surse nefosile, respectiv: eoliană, solară, aerotermală, geotermală, hidrotermală, precum şi energia oceanelor, cea hidroelectrică, biomasa, gazul de fermentare a deşeurilor, gazul provenit din instalaţiile de epurare a apelor reziduale şi biogazul;

g) - anvelopa clădirii, înseamnă elementele integrate ale unei clădiri care separă interiorul acesteia de mediul exterior;

h) - unitate a clădirii, o secţiune, un etaj, un apartament etc. dintr-o clădire care este conceput sau modificat pentru a fi utilizat separat;

i) - element al clădirii, un sistem tehnic sau un element al anvelopei aceleaşi clădirii;

j) - renovare majoră, înseamnă renovarea unei clădiri prin care costul total al renovării la anvelopa clădirii sau la sistemele tehnice ale acesteia depăşesc 25% din valoarea clădirii, excluzând valoarea terenului, ori dacă peste 25% din suprafaţa anvelopei clădirii este supusă renovării;

k) - standard european, este standardul adoptat de Comitetul European de Standardizare, de Comitetul European de Standardizare Electronică sau de Institutul European de Standarde în Telecomunicaţii, pus la dispoziţia publicului;

l) - certificat de performanţă energetică, este certificatul recunoscut de un stat membru al Uniunii Europene sau de o persoană juridică desemnată de acesta, care indică performanţa energetică a unei clădiri ori a unei unităţi a acesteia, calculată în conformitate cu o metodologie adoptată potrivit art. 3 alin.(2);

m) - cogenerare, producerea simultană, în acelaşi proces, a energiei termice şi a energiei electrice şi/sau a energiei mecanice;

n) - nivelul optim din punct de vedere al costurilor, este nivelul de performanţă energetică care determină cel mai redus cost pe durata normată de funcţionare rămasă, stabilit:

-  în funcţie de costurile de investiţie legate de energie, de costurile de întreţinere şi exploatare (inclusiv costurile şi economiile privind energia, categoria clădirii vizate, veniturile din energia produsă) şi de costurile de eliminare, după caz, ori;

- de fiecare stat membru al Uniunii Europene. Acesta se referă la durata normată de funcţionare rămasă a unei clădiri (cerinţele de performanţă energetică fiind stabilite pentru clădire în ansamblu) sau a unui element al clădirii, în care analiza cost-beneficiu (calculată pe durata normată de funcţionare) este pozitivă;

o) - sistemul  de climatizare, reprezintă o combinaţie a componentelor necesare pentru a asigura o formă de tratare a aerului interior, prin care temperatura este controlată sau poate fi scăzută;

p) - cazan, înseamnă ansamblul format din corpul cazanului şi arzător, destinat să transmită unor fluide căldura rezultată în urma procesului de ardere;

r) - puterea nominală utilă, este puterea termică maximă, exprimată în kw, specificată şi garantată de către producător, furnizată în timpul unei exploatări continue, cu respectarea randamentului nominal indicat de fabricant;

s) - pompă de căldură, mecanism, dispozitiv sau instalaţie care transferă căldura din mediul natural (aer, apă, sol) către clădiri sau instalaţii industriale, inversând fluxul natural al clădirii, astfel încât să circule de la o temperatură mai scăzută spre una mai ridicată. In cazul pompelor de căldură reversibile, acestea pot de asemenea transfera căldura din clădire către mediul natural;

t) - încălzire centralizată sau răcire centralizată, înseamnă distribuţia de energie termică sub formă de abur, apă fierbinte sau lichide răcite, de la o sursă de producţie centralizată, prin intermediul unei reţele, către mai multe clădiri sau locaţii, în vederea utilizării sale pentru încălzirea sau răcirea spaţiilor ori pentru încălzirea sau răcirea proceselor industriale.


	Art.4 – Înţelesul unor termeni şi expresii

În sensul prezentei legi, termenii şi expresiile de mai jos au următorul înţeles:

1. acţiune individuală - acţiune care duce la îmbunătăţiri verificabile şi măsurabile sau care pot fi estimate ale eficienţei energetice şi care este efectuată ca rezultat al unei măsuri de politică;

2. administraţia publică centrală - departament administrativ de specialitate a cărui competenţă acoperă întregul teritoriu; în conformitate cu art. 116 din Constituţia României, republicată, cuprinde: ministere, alte organe de specialitate organizate în subordinea Guvernului ori a ministerelor şi autorităţi administrative autonome;

3. agregator - furnizor de servicii care însumează pe termen scurt curbe de sarcină ale unor consumatori în vederea participării acestora la pieţele centralizate de energie electrică;

4. audit energetic - procedură sistematică al cărei scop este obţinerea unor date/informaţii corespunzătoare despre profilul consumului energetic existent al unei clădiri sau al unui grup de clădiri, al unei operaţiuni sau instalaţii industriale sau comerciale sau al unui serviciu privat sau public, identificarea şi cuantificarea oportunităţilor rentabile de economisire a energiei şi raportarea rezultatelor; 

5. auditor energetic – persoana fizică sau juridică atestată/autorizată în condiţiile legii care are dreptul să realizeze audit energetic la consumatori. Auditorii energetici persoane fizice îşi desfăşoară activitatea ca persoane fizice autorizate sau angajaţi ai unor persoane juridice, conform legislaţiei in vigoare;

6. autoritate competentă – autoritate cu atribuţii în domeniu conform legislaţiei în vigoare;
	

	12. 
	
	
	

	13. 
	
	7.autoritate publică de punere în aplicare - organism de drept public, responsabil cu realizarea sau monitorizarea impozitării/taxării energiei sau a carbonului, a sistemelor şi instrumentelor financiare, a stimulentelor fiscale, a standardelor şi normelor, a schemelor de etichetare energetică, a formării şi educaţiei în acest scop; 
8. client final/consumator - persoană fizică sau juridică care utilizează energie pentru propriul consum final; 

9. cogenerare de înaltă eficienţă - cogenerarea care îndeplineşte criteriile stabilite prin hotărâre a guvernului;

10.consum de energie primară - consumul intern brut, cu excepţia utilizărilor neenergetice;

11. consum final de energie - toată energia furnizată industriei, transporturilor, gospodăriilor, sectoarelor prestatoare de servicii şi agriculturii, exclusiv energia destinată sectorului de producere a energiei electrice şi termice şi acoperirii consumurilor proprii tehnologice din instalaţiile şi echipamentele aferente sectorului energetic; 

12. contract de performanţă energetică - acord contractual între beneficiarul şi furnizorul unei măsuri de îmbunătăţire a eficienţei energetice, verificată şi monitorizată pe toată perioada contractului, prin care cheltuileile cu investiţiile referitoare la măsura respectivă sunt plătite proporţional cu un nivel al îmbunătăţirii eficienţei energetice convenit prin contract sau cu alte criterii convenite privind performanţa energetică, cum ar fi economiile financiare; 

13. distribuitor de energie - persoană fizică sau juridică, inclusiv un operator de distribuţie, responsabilă de transportul energiei, în vederea livrării acesteia la consumatorii finali sau la staţiile de distribuţie care vând energie consumatorilor finali în condiţii de eficienţă;

14. energie - toate formele de produse energetice, combustibili, energie termică, energie din surse regenerabile, energie electrică sau orice altă formă de energie, astfel cum sunt definite în articolul 2 litera (d) din Regulamentul (CE) nr. 1099/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 22 octombrie 2008 privind statisticile în domeniul energiei;
15. eficienţă energetică – raportul dintre valoarea rezultatului performant obţinut, constând în servicii, bunuri sau energia rezultată sau energia rezultată şi valoarea energiei utilizate în acest scop; 
16. economie de energie - cantitatea de energie economisită determinată prin măsurarea şi/sau estimarea consumului înainte şi după punerea în aplicare a oricarui tip de măsuri, inclusiv a unei măsuri de îmbunătăţire a eficienţei energetice, asigurând în acelaşi timp normalizarea condiţiilor externe care afectează consumul de energie;

17. furnizor de energie - persoană fizică şi/sau juridică ce desfăşoară activitatea de furnizare de energie;
18. furnizor de servicii energetice - persoană fizică sau juridică care furnizează servicii energetice sau alte măsuri de îmbunătăţire a eficienţei energetice în instalaţia sau la sediul consumatorului final; 

19. instrumente financiare pentru economii de energie - orice instrument financiar, precum fonduri, subvenţii, reduceri de taxe, împrumuturi, finanţare de către terţi, contracte de performanţă energetică, contracte de garantare a economiilor de energie, contracte de externalizare şi alte contracte de aceeaşi natură care sunt disponibile pe piaţă, de către instituţiile publice sau organismele private pentru a acoperi, parţial sau integral, costul iniţial al măsurilor de îmbunătăţire a eficienţei energetice;

20. îmbunătăţire a eficienţei energetice - creşterea eficienţei energetice ca rezultat al schimbărilor tehnologice, comportamentale şi/sau economice; 

21. încălzire şi răcire eficientă - opţiune de încălzire şi răcire care, comparativ cu un scenariu de bază care reflectă situaţia normală, reduce măsurabil consumul de energie primară necesar pentru a furniza o unitate de energie livrată, în cadrul unei limite de sistem relevante, într-un mod eficient din punct de vedere al costurilor, după cum a fost evaluat în analiza costuri-beneficii, ţinând seama de energia necesară pentru extracţie, conversie, transport şi distribuţie; 

22. încălzire şi răcire individuală eficientă - opţiune privind furnizarea de încălzire şi răcire individuală care, comparativ cu termoficarea şi răcirea centralizată eficientă, reduce măsurabil consumul de energie primară din surse neregenerabile necesar pentru a furniza o unitate de energie livrată în cadrul unei limite de sistem relevante sau necesită acelaşi consum de energie primară din surse neregenerabile, dar la un cost inferior, ţinând seama de energia necesară pentru extracţie, conversie, transport şi distribuţie; 

23. întreprinderi mici şi mijlocii, denumite în continuare IMM-uri - întreprinderi în sensul celor definite în titlul I din anexa la Recomandarea 2003/361/CE a Comisiei din 6 mai 2003 privind definirea microîntreprinderilor şi a întreprinderilor mici şi mijlocii; categoria microîntreprinderilor şi întreprinderilor mici şi mijlocii este formată din întreprinderi care au sub 250 de angajaţi şi a căror cifră de afaceri anuală nu depăşeşte 50 milioane EUR şi/sau al căror bilanţ anual nu depăşeşte 43 milioane EUR; 

24. manager energetic - persoană fizică sau juridică prestatoare de servicii energetice atestată în condiţiile legii, al cărei obiect de activitate este organizarea, conducerea şi gestionarea proceselor energetice ale unui consumator;
25. măsură de politică -  instrument de reglementare, financiar, fiscal, voluntar sau de furnizare a informaţiilor pentru a crea un cadru favorabil, o cerinţă sau un stimulent pentru ca actorii de pe piaţă să furnizeze şi să achiziţioneze servicii energetice şi să întreprindă alte măsuri de îmbunătăţire a eficienţei energetice; 

26. operator de distribuţie - orice persoană fizică sau juridică ce deţine, sub orice titlu, o reţea de distribuţie şi care răspunde de exploatarea, de întreţinerea şi, dacă este necesar, de dezvoltarea reţelei de distribuţie într-o anumită zonă şi, după caz, a interconexiunilor acesteia cu alte sisteme, precum şi de asigurarea capacităţii pe termen lung a reţelei de a satisface un nivel rezonabil al cererii de distribuţie de energie în condiţii de eficienţă;
27. operator de transport şi de sistem - orice persoană juridică ce realizează activitatea de transport şi care răspunde de operarea, asigurarea întreţinerii şi, dacă este necesar, de dezvoltarea reţelei de transport într-o anumită zonă şi, acolo unde este aplicabilă, interconectarea acesteia cu alte sisteme, precum şi de asigurarea capacităţii pe termen lung a reţelei de transport de a acoperi cererile rezonabile pentru transportul energiei;
28. organism public - autoritate contractantă astfel cum este definită în Directiva 2004/18/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 31 martie 2004 privind coordonarea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţii publice de lucrări, de bunuri şi de servicii; 

29. parte mandatată - entitate juridică căreia i-au fost delegate competenţe de către administraţia publică sau de un alt organism public pentru a dezvolta, gestiona sau exploata un sistem de finanţare în numele administraţiei publice sau al altui organism public; 

30. parte obligată - distribuitor de energie sau furnizor de energie pentru care sunt obligatorii schemele naţionale de obligaţii în ceea ce priveşte eficienţa energetică; 

31. parte participantă -  întreprindere sau organism public care s-a angajat să atingă anumite obiective în cadrul unui acord voluntar sau căruia i se aplică un instrument naţional de politică de reglementare; 

32. raport al suprafeţelor - raportul dintre suprafaţa totală a clădirilor şi suprafaţa terenului într-un anumit teritoriu; 

33. reabilitare substanţială - reabilitarea ale cărei costuri depăşesc 50 % din costurile de investiţii pentru o nouă unitate comparabilă; 

34. renovare complexa - lucrări efectuate la anvelopa clădirii şi/sau la sistemele tehnice ale acesteia, ale căror costuri depăşesc 50% din valoarea de impozitare/inventar a clădirii, după caz, exclusiv valoarea terenului pe care este situată clădirea.

35. serviciu energetic – activitatea care conduce la un beneficiu fizic, o utilitate sau un bun obţinut prin utilizarea eficientă a energiei cu o tehnologie şi/sau o acţiune eficientă din punct de vedere energetic care poate include activităţile de exploatare, întreţinere şi control necesare pentru prestarea serviciului, care este furnizat pe bază contractuală şi care, în condiţii normale, conduce la o îmbunătăţire a eficienţei energetice şi/sau a economiilor de energie primară verificabilă şi care poate fi măsurată  sau estimată;

36. sistem eficient de termoficare centralizat şi de răcire - sistem de termoficare sau răcire care utilizează cel puţin: 50 % energie din surse regenerabile, 50 % căldură reziduală, 75 % energie termică produsă în cogenerare sau 50 % dintr-o combinaţie de tipul celor sus-menţionate; 

37. sistem de management al energiei - un set de elemente interconectate sau care interacţionează între ele aparţinând unui plan care stabileşte obiectivul de eficienţă energetică şi strategia de atingere a acestui obiectiv; 

38. sistem de contorizare inteligentă -  sistem electronic care poate măsura consumul de energie oferind mai multe informaţii decât un contor tradiţional şi care poate transmite şi primi date utilizând o anumită formă de comunicaţii electronice; 

39. societate de servicii energetice de tip ESCO – persoană juridică sau fizică autorizată care prestează servicii energetice şi/sau alte măsuri de îmbunătăţire a eficienţei energetice în cadrul instalaţiei sau incintei consumatorului şi care, ca urmare a prestării acestor servicii şi/sau măsuri, acceptă un grad de risc financiar. Plata pentru serviciile prestate este bazată, integral sau parţial, pe îmbunătăţirea eficienţei energetice şi pe îndeplinirea altor criterii de performanţă convenite de părţi;

40. standard european - standard adoptat de Comitetul European de Standardizare, de Comitetul European de Standardizare Electrotehnică sau de Institutul European de Standardizare în Telecomunicaţii şi pus la dispoziţia publicului; 

41. standard internaţional - standard adoptat de Organizaţia Internaţională de Standardizare şi pus la dispoziţia publicului; 

42. suprafaţă utilă totală - suprafaţa utilă a unei clădiri sau a unei părţi de clădire unde se utilizează energie pentru a regla climatul interior prin: încălzire/răcire, ventilare/climatizare, preparare apă caldă menajeră, iluminare, după caz;

43. unitate de cogenerare – grup de producere care poate funcţiona în regim de cogenerare; 

44. unitate de cogenerare de mică putere - unitate de cogenerare cu capacitate instalată mai mică de 1 MWe ;

45. unitate de microcogenerare - unitate de cogenerare cu o capacitate electrica instalata mai mică de 50 kWe.
	

	14. 
	
	
	

	15. 
	Capitolul III
Cu privire la metodologia de calcul a performanţei energetice a clădirilor

	Capitolul II

Consumul energetic eficient în clădiri
	

	16. 
	Art.9 – (1) Guvernul României va adopta o metodologie de calcul al performanţei energetice a clădirilor în conformitate cu cadrul general comparativ în materie al Uniunii Europene, prezentat în Anexa nr. 3,  precum şi cu prevederile din Anexa nr. 1, atât la nivel naţional cât şi în plan regional/zonal. Cadrul metodologic comparativ se instituie în conformitate cu art. 5-9, art. 23-25 şi Anexa nr.III din Directiva 2010/31/UE, publicată în Jurnalul Oficial al UE (Ro) din 18.06.2010, pp.13-35, care face distincţie între clădirile noi şi clădirile existente, precum şi între diversele categorii de clădiri.

(2) Performanţa energetică pentru clădiri şi/sau unităţile clădirilor, precum şi nivelurile optime din punct de vedere al costurilor se calculează cu garantarea cerinţelor minime de performanţă energetică menţionate la art. 1-7. La stabilirea acestor cerinţe se pot face distincţii între clădirile noi şi cele deja existente, între diverse categorii de clădiri,  precum şi în funcţie de condiţiile locale, destinaţia clădirii, vechimea acesteia etc.

(3) Atât performanţa energetică  minimă cât şi cerinţele de optimizare a celor deja stabilite se revizuiesc periodic, la intervale care nu vor depăşi 5 ani, cu evidenţierea progresului tehnic constatat în materie.

(4) Performanţa energetică a clădirilor, în contextul prezentei legi, se determină  pe baza metodologiei prevăzută la alin.(1), diferenţiat la nivel naţional şi zonal. Aceasta include, în afara caracteristicilor termice  şi instalaţiile de încălzire, folosirea energiei din surse regenerabile, elementele pozitive de încălzire şi de răcire,  calitatea aerului din interior, lumina naturală adecvată, cerinţele în materie de proiectare ecologică aplicabile atât clădirii cât şi produselor  cu impact energetic, în vederea asigurării coerenţei cu iniţiativele conexe ale Uniunii Europene. De asemenea, metodologia va stabili performanţa energetică a clădirii  diferenţiat pentru sezonul  în care este necesară încălzirea faţă de performanţa energetică anuală, raportată totodată la standardele europene în materie.


	Art. 5 - Renovarea clădirilor

(1) Pentru mobilizarea investiţiilor în renovarea clădirilor rezidenţiale şi comerciale, atât publice cât şi private, existente la nivel naţional, se elaborează o stategie pe termen lung, denumită în continuare strategie. Strategia vizează, în principal, creşterea performanţei energetice a clădirilor şi cuprinde:

a) prezentarea de ansamblu a fondului imobiliar existent la nivel naţional, bazată, după caz, pe eşantioane statistice;

b) identificarea soluţiilor de renovare eficiente din punct de vedere al costurilor şi relevante pentru tipul de clădiri şi zona climatică;

c) politici şi măsuri eficiente din punct de vedere al costurilor pentru stimularea renovării complexe a clădirilor, inclusiv a renovărilor complexe efectuate în etape;

d) o perspectivă previzională, în vederea orientării deciziilor de investiţii ale diferitelor persoane, ale operatorilor economici din construcţii şi ale instituţiilor financiare;

e) o estimare bazată pe date concrete a economiilor de energie preconizate şi a altor beneficii.

(2) O primă versiune a strategiei se publică pe pagina de internet a autorităţii competente, este actualizată ulterior o dată la trei ani şi este transmisă Comisiei Europene ca parte a Planurilor Naţionale de Acţiune în domeniul Eficienţei Energetice.

(3) Strategia prevăzută la alin. (1) se elaborează de autoritatea competentă pe baza datelor şi informaţiilor cuprinse, după caz, în studii, cercetări, documentări, proiecte, etc., elaborate de instituţii de învăţământ superior, institute de cercetare, asociaţii profesionale şi/sau organizaţii independente non-profit cu atribuţii/activităţi relevante în domeniul eficienţei energetice/performanţei energetice a clădirilor. În acest scop, se pot contracta, în condiţiile legii, studii, cercetări, documentări, finanţate din alocaţii de la bugetul de stat, în limita fondurilor aprobate anual cu această destinaţie în bugetule autorităţilor publice competente şi/sau din alte surse legal constituite.


	

	17. 
	Art.10 – De la prevederile art. 9 alin. (2), Guvernul - prin instituţiile specializate - poate aproba excepţii pentru următoarele clădiri sau unităţi de clădiri:

a) clădiri protejate oficial ca făcând parte dintr-un sit protejat sau datorită valorii lor arhitecturale ori istorice deosebite, în măsura în care respectarea anumitor cerinţe minime de performanţă energetică ar modifica în mod negativ caracterul sau înfăţişarea acestora;

b) clădiri utilizate ca lăcaşuri de cult sau pentru alte activităţi cu caracter religios; 

c) construcţii provizorii, utilizate până în 2 ani, platforme industriale, ateliere şi clădiri din domeniul agriculturii care nu sunt folosite ca locuinţe, clădiri nerezidenţiale utilizate de un sector pentru care există un acord sectorial naţional de performanţă energetică;

d) clădiri rezidenţiale care sunt utilizate sau destinate a fi folosite mai puţin de 4 luni /an, alternativ - pentru o perioadă limitată în cursul unui an şi cu un consum de energie preconizat a reprezenta mai puţin de 25% din valoarea care ar rezulta în urma utilizării pe tot parcursul anului;

e) clădiri independente, cu o suprafaţă utilă totală mai mică de 50 m.p.


	Art.6 – Rolul  clădirilor aparţinând organismelor publice 

(1) În limita bugetelor anuale, 3 % din suprafaţa totală a clădirilor încălzite şi/sau răcite pentru asigurarea climatului interior, deţinute şi ocupate de administraţia publică centrală se renovează anual pentru a îndeplini cel puţin cerinţele minime de performanţă energetică prevăzute în Cap. IV – Cerinţele de performanţă energetică a clădirilor - din Legea nr. 372/2005 privind performanţa energetică a clădirilor, republicată.

 (2) Procentul prevăzut la alin.(1) se calculează la suprafaţa totală a clădirilor cu suprafaţe utile totale de peste 500 mp deţinute şi ocupate de administraţia publică centrală, care, la data de 1 ianuarie a fiecărui an, nu îndeplinesc cerinţele minime de performanţă energetică stabilite în temeiul art. 4 din Directiva 2010/31/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 19 mai 2010 privind performanţa energetică a clădirilor. După 9 iulie 2015, pragul de 500 mp suprafaţă utilă totală a clădirii este redus la 250 mp.

(3) În cazul în care autoritatea competentă extinde obligaţiile prevăzute la alin.(1) şi la structuri ale administraţiei publice locale, procentul de 3% se calculează la suprafaţa totală a clădirilor cu o suprafaţă utilă totală de peste 500 mp şi, începând cu 9 iulie 2015, de peste 250 mp, deţinute şi ocupate de administraţia publică centrală şi de aceste structuri ale administraţiei publice locale, care, la data de 1 ianuarie a fiecărui an, nu îndeplinesc cerinţele minime de performanţă energetică stabilite în temeiul art. 4 din Directiva 2010/31/UE.

(4) În situaţia în care, în aplicarea prevederilor alin. (1), se optează pentru măsuri de renovare complexă a clădirilor deţinute şi ocupate de administraţia publică centrală, se ia în considerare renovarea clădirii în ansamblu, inclusiv anvelopa, sistemele tehnice, funcţionarea şi întreţinerea acestora.

(5) Constituie priorităţi în aplicarea măsurilor de eficienţă energetică, clădirile administraţiei publice centrale cu performanţă energetică scăzută determinată prin certificarea energetică a acestora, în măsura în care este posibil din punct de vedere tehnic şi eficient din punct de vedere al costurilor.

 (6) Cerinţele prevăzute la alin. (1) nu se aplică pentru următoarele categorii de clădiri:

a)clădiri protejate oficial ca făcând parte dintr-un sit protejat sau datorită valorii lor arhitecturale sau istorice deosebite, în măsura în care respectarea anumitor cerinţe minime de performanţă energetică ar modifica în mod inacceptabil caracterul sau aspectul acestora;

b) clădiri deţinute de forţele armate sau de administraţia centrală şi care servesc unor obiective de apărare naţională, cu excepţia spaţiilor de locuit individuale sau a clădirilor de birouri ale forţelor armate şi ale altor categorii de personal angajat de autorităţile de apărare naţională;

c) clădiri utilizate ca lăcaşuri de cult sau pentru alte activităţi cu caracter religios.

(7) În cazul în care se renovează mai mult de 3 % din suprafaţa totală a clădirilor administraţiei publice centrale într-un anumit an, excedentul se poate contabiliza în cadrul ratei de renovare anuală a oricăruia dintre cei 3 ani anteriori sau următori.

(8) În cadrul ratei anuale de renovare a clădirilor administraţiei publice centrale se pot include clădirile noi ocupate şi deţinute de aceasta care înlocuiesc clădiri specifice demolate ale administraţiei publice centrale în oricare din cei 2 ani precedenţi, precum şi clădiri vândute, demolate sau înstrăinate, sub orice formă şi necuprinse în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, în oricare din cei 2 ani precedenţi ca urmare a utilizării mai intensive a altor clădiri.

(9) Pentru aplicarea prevederilor alin. (1), toate departamentele administrative ale administraţiei publice centrale identifică din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, clădirile încălzite şi/sau răcite pentru asigurarea climatului interior, care, la data 31 decembrie 2013 au suprafaţe utile totale de peste 500 mp şi, până la 9 iulie 2015, de peste 250 mp, întocmesc inventarul acestora, îl actualizează anual, răspunzând pentru completitudinea, realitatea şi exactitatea datelor, şi, cu excepţiile prevăzute la alin. (6), îl pun la dispoziţia publicului prin publicarea pe pagina proprie de internet. Inventarul cuprinde următoarele informaţii:

a) suprafaţa totală, în mp;

b) datele energetice relevante.

(10) Autoritatea competentă centralizează datele şi informaţiile din inventarele realizate şi puse la dispoziţie de departamentele administrative ale administraţiei publice centrale şi publică pe pagina proprie de internet centralizatorul inventarului clădirilor încălzite şi/sau răcite pentru asigurarea climatului interior, deţinute şi ocupate de acestea care respectă prevederile alin. (9).

(11) Pentru o abordare alternativă la măsurile prevăzute la alin. (1)-(9) şi fără a aduce atingere art. 7 din Directiva 2010/31/UE, se pot adopta măsuri eficiente din punct de vedere al costurilor, inclusiv renovări aprofundate şi măsuri care vizează schimbări în comportamentul ocupanţilor, pentru a obţine, până în 2020, o cantitate de economii de energie în clădirile eligibile deţinute şi ocupate de administraţia publică centrală cel puţin echivalentă cu cea prevăzută la alin. (1), raportată în fiecare an.

(12) În sensul abordării alternative, economiile de energie care ar putea fi realizate prin aplicarea prevederilor alin. (1)-(8), se estimează prin utilizarea unor valori standard adecvate pentru consumul de energie al tipurilor clădirilor de referinţă ale administraţiei publice centrale, înainte şi după renovare şi în conformitate cu estimările suprafeţei totale al clădirilor inventariate. Categoriile de clădiri de referinţă ale administraţiei publice centrale sunt reprezentative pentru fondul imobiliar al acesteia.

(13) Anual, până la 31 decembrie, autoritatea competentă identifică măsurile alternative ce urmează a fi adoptate conform prevederilor alin. (11), precum şi modul în care se realizează o îmbunătăţire echivalentă a performanţei energetice a clădirilor deţinute şi ocupate de administraţia publică centrală şi se notifică Comisiei Europene.

 (14) Organismele publice, inclusiv cele organizate la nivel regional şi local, precum şi organismele care se ocupă de locuinţele sociale reglementate de dreptul public, sunt încurajate, potrivit competenţelor şi structurilor administrative ale acestora:

a) să adopte un plan de eficienţă energetică, de sine stătător sau ca parte a unui plan general privind clima sau mediul, care să conţină obiective şi acţiuni specifice privind economia de energie şi eficienţa energetică, în vederea respectării rolului de exemplu al clădirilor administraţiei publice centrale prevăzut la alin. (1), (9) şi (11);

b) să pună în aplicare un sistem de gestionare a energiei, inclusiv audituri energetice, ca parte din punerea în aplicare a planului prevăzut la lit. a);

c) să utilizeze, după caz, societăţi de servicii energetice şi contracte de performanţă energetică pentru a finanţa renovările şi a implementa planurile de menţinere sau de îmbunătăţire a eficienţei energetice pe termen lung.

(15) În vederea realizării unui consum energetic eficient în clădiri, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, în calitatea acestuia de autoritate competentă în domeniul construcţiilor, efectuează analize şi elaborează strategii, promovează politici publice şi legislaţie specifică, iniţiază şi monitorizează programe privind creşterea eficienţei energetice în clădiri.

(16) Pentru realizarea acţiunilor prevăzute la alin. (15):

a) Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice colaborează cu Departamentul pentru Eficienţă Energetică, Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei, Departamentul pentru Energie, universităţi tehnice şi arhitectură şi institute de cercetare şi de proiectare, în vederea furnizării de către acestea a datelor şi informaţiilor pe care le deţin în domeniul eficienţei energetice;
b) autorităţile administraţiei publice implementează programe anuale de creştere a eficienţei energetice în clădiri.

(17) În vederea îndeplinirii obligaţiilor prevăzute la alin. (1) şi alin.(16) lit.b), finanţarea activităţilor/lucrărilor se asigură de la bugetul de stat prin bugetele autorităţilor administraţiei publice, în condiţiile legii şi/sau din fondurile structurale şi de coeziune ale Uniunii Europene, în conformitate cu regulamentele şi procedurile de accesare a acestor fonduri şi în condiţiile stabilite prin documentele procedurale specifice implementării programelor operaţionale.


	

	18. 
	Art.11 -  (1) Pentru clădirile noi, metodologia trebuie să asigure, înaintea începerii lucrărilor de construcţie, elaborarea studiilor de fezabilitate, din punct de vedere tehnic, economic şi al mediului înconjurător, a sistemelor alternative de eficienţă ridicată, dacă acestea sunt disponibile, de tipul celor următoare,:

- a) sisteme descentralizate de alimentare cu energie bazate pe energie din surse regenerabile;

-  b) cogenerare;

- c) sisteme de încălzire sau de răcire centralizate sau de bloc, în special atunci când acestea se bazează, integral sau parţial, pe energie din surse regenerabile;

-  d) pompe de  căldură.

(2) Sistemele alternative prevăzute la alin.(1) se susţin prin documente supuse, la cerere, verificării. Analiza poate fi efectuată individual, pentru o clădire, pentru grupuri de clădiri similare sau tipologii comune de clădiri din aceeaşi zonă. La sistemele colective de încălzire şi răcire analiza poate fi efectuată pentru toate clădirile racordate la sistem din aceeaşi zonă.


	Se elimină

	

	19. 
	
	Capitolul III

Achiziţii publice
	

	20. 
	Art.12 – Pentru clădirile existente, performanţa energetică a clădirii sau a părţilor de clădire se  va realiza prin renovări majore, care să asigure cerinţele minime de performanţă, în conformitate cu dispoziţiile art. 4, altfel ele se trec în conservare sau sunt desfiinţate, după caz.


	Art. 7-Achiziţii efectuate de organismele publice
(1) Administraţiile publice centrale achiziţionează doar produse, servicii, lucrări sau cladiri cu performanţe înalte de eficienţă energetică, în măsura în care această achiziţie corespunde cerinţelor de eficacitate a costurilor, fezabilitate economică, viabilitate sporită, conformitate tehnică, precum şi unui nivel suficient de concurenţă, astfel cum este prevăzut în anexa 1.
(2) Obligaţia prevăzută la alin. (1) se aplică contractelor de achiziţii de produse, servicii, lucrări sau cladiri de către administraţiile publice centrale.

(3) Obligaţia menţionată la alin. (1) se aplică în cazul contractelor forţelor armate numai în măsura în care aplicarea sa nu generează un conflict cu natura şi obiectivul principal ale activităţilor forţelor armate.

(4) Obligaţia prevăzută la alin. (1) nu se aplică contractelor de furnizare a echipamentului militar definite în Directiva 2009/81/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 13 iulie 2009 privind coordonarea procedurilor privind atribuirea anumitor contracte de lucrări, de furnizare de bunuri şi de prestare de servicii de către autorităţile sau entităţile contractante în domeniile apărării şi securităţii naţionale şi de modificare a Directivelor 2004/17/CE şi 2004/18/CE.

(5) Prin excepţie de la aplicarea prevederilor alin. (1) şi (2), atunci când un organism public achiziţionează un pachet de produse reglementat în ansamblu de un act delegat adoptat în temeiul Directivei 2010/30/UE UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 19 mai 2010 privind indicarea, prin etichetare şi informaţii standard despre produs, a consumului de energie şi de alte resurse al produselor cu impact energetic, acesta poate solicita ca eficienţa energetică totală să aibă prioritate asupra eficienţei energetice a produselor individuale din pachetul respectiv prin achiziţionarea pachetului de produse care respectă criteriul apartenenţei la cea mai înaltă clasă de eficienţă energetică.


	

	21. 
	Art.13 – In scopul optimizării sistemelor tehnice ale clădirilor, pentru înlocuirea sau îmbunătăţirea lor, cerinţele de performanţă energetică vizează cel puţin următoarele:

a) sistemele de încălzire;

b) sistemele de apă caldă;

c) sistemele de climatizare;

d) sistemele de ventilare de mari dimensiuni;

e) posibilitatea de combinaţie a unor astfel de sisteme.


	Se elimină
	

	22. 
	Capitolul IV
Certificatele de performanţă energetică

	Capitolul IV

Programe de măsuri
	

	23. 
	Art.14 – (1) Măsurile necesare pentru instituirea unui sistem de certificare a performanţei energetice a clădirilor sunt de competenţa Guvernului, care le indeplineşte prin instituţii specializate.

(2) Indeplinirea condiţiilor şi atestarea calităţii de clădire cu consum de energie zero sau aproape egal cu zero se dovedeşte cu certificatul de performanţă energetică, eliberat de autoritatea guvernamentală abilitată, şi înmânat, sub semnătură, proprietarului, care este obligat să-l facă cunoscut, prin afişare permanentă, locatarilor clădirii şi opiniei publice.


	Art.8 – Măsuri de politică energetică 
(1)În vederea realizării de economii de energie în rândul consumatorilor, în perioada 1 ianuarie 2014 - 31 decembrie 2020 se adoptă măsuri de politică de eficienţă energetică care au ca obiectiv obţinerea unor economii, în fiecare an, de 1,5% din volumul vânzarilor anuale de energie către consumatorii tuturor distribuitorilor sau tuturor furnizorilor de energie ca volum, calculate ca medie pe perioada de 3 ani imediat anterioară datei de 1 ianuarie 2013. 
(2)Vânzările de energie, ca volum, utilizate în transport, pot fi excluse parţial sau integral din calculul prevăzut la alin.(1).
(3)Măsurile de politică energetică se referă, în principal, la:

a)realizare de audituri energetice independente;

b)formare de auditori energetici;

c)formare şi educare, inclusiv programe de consiliere a consumatorilor, care duc la aplicarea tehnologiei sau a tehnicilor eficiente din punct de vedere energetic şi care au ca efect reducerea consumului de energie la utilizatorii finali;
d)standarde şi norme care urmăresc îmbunătăţirea eficienţei energetice a produselor şi a serviciilor, inclusiv a clădirilor şi a vehiculelor
e)sisteme de etichetare energetică;
f)reglementări sau acorduri voluntare care conduc la aplicarea tehnologiei sau a tehnicilor eficiente din punct de vedere energetic şi care au ca efect reducerea consumului de energie la utilizatorii finali;

g)sustinerea dezvoltării societatilor de servicii energetice de tip ESCO;

h)constituirea unui fond specializat pentru investiţii în eficienţă energetică;
i)sisteme şi instrumente de finanţare sau stimulente fiscale care duc la aplicarea tehnologiei sau a tehnicilor eficiente din punct de vedere energetic şi care au ca efect reducerea consumului de energie la utilizatorii finali; ariile potenţiale de finanţare includ măsurile de eficienţă energetică în clădiri publice, comerciale şi rezidenţiale, cum ar fi: cogenerarea de înaltă eficienţă pentru procese de încalzire şi pentru procese de răcire pentru utilizatorii finali, sisteme de automatizare a clădirilor pentru eficienţă energetică, sisteme informatice de auditare energetică precum şi dezvoltarea de competenţe în domeniul eficienţei energetice.
(4)Măsurile prevăzute la alin. (3) se implementează prin programe naţionale de eficienţă energetică şi trebuie să îndeplinească următoarele criterii: 

a) economiile de energie sunt determinate într-un mod transparent;

b)  economiile de energie se exprimă în funcţie de consumul de energie primară, conform anexei nr. 2. 
(5) Cantitatea de economii de energie necesară sau care urmează a fi obţinută prin măsura de politică energetic este exprimată în consum de energie primară sau finală, utilizând factorii de conversie prevăzuţi în anexa nr. 2 iar economiile de energie sunt calculate utilizând metodele şi principiile cuprinse în anexa nr. 3. 

(6) Sub rezerva limitării reducerii economiilor de energie prevăzute la alin. (1) la maximum 25%,  ţintele economiilor de energie rezultate în urma aplicării măsurilor de politică energetică, ca sumă a planului naţional de eficienţă energetică, sunt: 

a)1 % în 2014 şi 2015; 

b)1,25 % în 2016 şi 2017; 

c)1,5 % în 2018, 2019 şi 2020;

având ca bază de referinţă consumul mediu anual de energie primară în cei 3 ani anteriori datei de 1 ianuarie 2013.
(7) La efectuarea calculului economiilor prevăzute la alin. (6) se are in vedere: 

a) excluderea din calcul a unei părţi sau a întregii cantităţi de energie vandută şi utilizată în activităţile industriale enumerate în anexa I la Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 13 octombrie 2003 de stabilire a unui sistem de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de seră în cadrul Comunităţii şi de modificare a Directivei 96/61/CE a Consiliului;

b) scăderea economiilor de energie realizate în sectoarele producerii, transportului şi distribuţiei de energie, incluzând infrastructura de termoficare centralizată şi răcire eficientă, ca urmare a punerii în aplicare a cerinţelor prevăzute la art. 14 si 15;

c) scăderea economiilor de energie rezultate din acţiunile noi individuale puse în aplicare după 31 decembrie 2008, care continuă să aibă impact in 2020 şi care pot fi măsurate şi verificate.

(8) Departamentul pentru Eficienţă Energetică monitorizează realizarea economiilor de energie şi întocmeşte un raport anual pentru anul anterior până la data de 30 aprilie, pe baza rapoartelor primite de la instituţiile implicate în implementarea prezentei legi până la data de 30 martie. Raportul este publicat anual pe site-ul Departamentului pentru Eficienţă Energetică.

 (9) Fondul prevăzut la alin. (3) lit.h) este accesibil furnizorilor de măsuri pentru îmbunătăţirea eficienţei energetice, cum ar fi companiile de servicii energetice, consilierii energetici independenţi, distribuitorii de energie, operatorii sistemului de distribuţie, societăţile de vânzare cu amănuntul a energiei şi instalatorii, precum şi consumatorilor finali. Acest fond nu este în concurenţă cu măsurile de îmbunătăţire a eficienţei energetice finanţate în condiţii comerciale.
(10) Modul de organizare şi funcţionare a fondului prevăzut la alin. (3) lit.h) se stabileşte, în termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, prin hotărâre a Guvernului.


	

	24. 
	Art.15 – (1) Certificatul de performanţă energetică cuprinde recomandări şi, pentru clădirile nerezidenţiale, informaţii suplimentare. Recomandările vizează măsurile luate pentru o renovare majoră a anvelopei clădirii sau a sistemului ori a sistemelor tehnice ale clădirii, precum şi pentru elementele distincte, independente de renovarea majoră a anvelopei clădirii ori a sistemului/sistemelor tehnice, paşii de urmat pentru a pune în practică recomandările, evaluarea rentabilităţii bazată pe o serie de ipoteze standard, precum estimarea cantităţii de energie economisite, a preţurilor energiei vizate şi estimarea preliminară a costurilor. Informaţiile suplimentare fac referire la consumul anual de energie pentru clădirile nerezidenţiale şi la procentajul de energie din surse regenerabile în consumul total de energie. Alte informaţii, pentru  subiecte conexe, cum ar fi auditurile în domeniul energiei sau stimulentele financiare ori de altă natură, pot fi aduse la cunoştinţa proprietarului/locatarului.

(2) Pentru unităţile de clădire, certificarea poate să prevadă:

a) o certificare comună a întregii clădiri,

b) o evaluare a altei unităţi de clădire reprezentative cu aceleaşi caracteristici relevante din punct de vedere al energiei.

(3) Pentru clădirile unifamiliale, certificarea se poate baza pe evaluarea altei clădiri reprezentative, similare din punctul de vedere  al proiectării, dimensiunii şi performanţei energetice reale, cu condiţia ca această similitudine să poată fi garantată de expertul care eliberează certificatul de performanţă energetică.


	Art. 9 – Obligaţiille operatorilor economici
(1) Operatorii economici care consumă anual o cantitate de energie de peste 1000 tone echivalent petrol au obligaţia: 

a) să efectueze odata la 4 ani un audit energetic pe intregul contur de consum energetic. Auditul este elaborat de o persoană fizică sau juridică autorizată în condiţiile legii şi stă la baza 
stabilirii şi aplicării măsurilor de îmbunătăţire a eficienţei energetice;

b) să întocmească programe de îmbunătăţire a eficienţei energetice care includ măsuri pe termen scurt, mediu şi lung. 

c) să numească un manager energetic, atestat de Departamentul pentru Eficienţă Energetică, conform legislaţiei în vigoare sau să încheie un contract de management energetic cu o persoană fizică atestată de Departamentul pentru Eficienţă Energetică care are statut de persoană fizică autorizată, sau o persoană juridică prestatoare de servicii energetice agreată în condiţiile legii.
(2) În cazul operatorilor economici care deţin subunităţi consumatoare a mai mult de 1000 tone echivalent petrol (sucursale, puncte de lucru, precum şi alte sedii secundare) amplasate în mai multe puncte geografice, care nu sunt legate direct prin funcţionalitate sau reţele energetice, fiecare subunitate situată într-un punct geografic diferit de al celorlalte subunităţi este considerată din punctul de vedere al obligaţiilor ce îi revin ca unitate independentă. Acestor unităţi independente le sunt aplicabile prevederile alin.(1).

 (3) Programele de îmbunătăţire a eficienţei energetice prevăzute la alin.(1) lit. (b): 

a) se elaborează in conformitate cu modelul aprobat de Departamentul pentru Eficienţă Energetică;
b) se transmit Departamentului pentru Eficienţă Energetică până la 30 septembrie a anului în care au fost elaborate.

(4) Operatorii economici care folosesc o cantitate de energie mai mare de 1000 tone echivalent petrol pe an completează şi transmit la Departamentul pentru Eficienţă Energetică, până la 30 aprilie a fiecărui an, declaraţia de consum total anual de energie şi chestionarul de analiză energetică a consumatorului de energie.

(5) Operatorii economici care consumă anual o cantitate de energie sub 1.000 tone echivalent petrol pe an, cu exceptia IMM-urilor, sunt obligaţi să întocmească la fiecare 4 ani un audit energetic realizat de o persoană fizică sau juridică autorizată în condiţiile legii şi care stă la baza stabilirii şi aplicării măsurilor de îmbunătăţire a eficienţei energetice.

(6) Operatorii economici prevăzuţi la alin.(5) completează şi transmit Departamentului pentru Eficienţă Energetică, până la 30 aprilie a fiecărui an, declaraţia de consum total anual de energie.
(7) Operatorii economici prevăzuţi la alin. (1),(2) şi (5) care nu au realizat audituri energetice pâna la data intrarii in vigoare a prezentei legi sunt obligati sa le realizeze pâna la 5 decembrie 2015.

(8) In vederea asigurării calităţii auditurilor energetice, pentru orice client final, Departamentul pentru Eficienţă Energetică emite criteriile minime pentru auditurile energetice in baza  cerinţelor prevăzute în anexa nr. 4,  precum şi un regulament  privind atestarea managerilor si autorizarea auditorilor energetici, cu excepţia auditorilor energetici pentru cladiri

(9) Ministerul Economiei, prin Departamentul pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Mediu de Afaceri şi Turism, dezvoltă programe pentru a încuraja IMM-urile să se supună auditurilor energetice, precum şi pentru punerea ulterioară în aplicare a recomandărilor acestor audituri.

(10) Ministerul Economiei, prin Departamentul pentru IMM-uri poate sa instituie scheme de sprijin pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Mediu de Afaceri şi Turism, inclusiv în cazul în care au încheiat acorduri voluntare, pentru a acoperi costurile unui audit energetic şi ale punerii în aplicare a recomandărilor rentabile formulate în urma auditurilor energetice, în cazul în care măsurile propuse sunt puse în aplicare, cu respectarea legislaţiei în domeniul ajutorului de stat.

(11) Operatorii economici care consumă anual o cantitate de energie de peste 1.000 tone echivalent petrol si care pun în aplicare un sistem de management al energiei sau al mediului, certificat de către un organism independent în conformitate cu standardele europene sau internaţionale relevante, sunt exceptaţi de a elabora un audit energetic odata la 4 ani.

(12) Autorităţile administraţiei publice locale din localitatile cu o populatie mai mare de 5.000 de locuitori au obligaţia să întocmească programe de îmbunatăţire a eficienţei energetice în care includ  măsuri pe termen scurt şi măsuri pe termen de 3-6 ani.

(13) Autorităţile administraţiei publice locale din localitatile cu o populatie mai mare de 20.000 de locuitori au obligaţia:

a)  să întocmească programe de îmbunatăţire a eficienţei energetice în care includ  măsuri pe termen scurt şi măsuri pe termen de 3-6 ani;
b) să numească un manager energetic, atestat conform legislaţiei în vigoare sau să încheie un contract de management energetic cu o persoană fizică atestată în condiţiile legii sau cu o persoană juridică prestatoare de servicii energetice agreată în condiţiile legii.

(14) Programele de îmbunatăţire a eficienţei energetice prevăzute la alin.(12) şi alin.(13) lit.a) se elaborează în conformitate cu modelul aprobat de Departamentul pentru Eficienţă Energetică şi se transmit Departamentului pentru Eficienţă Energetică până la data de 30 septembrie a anului în care au fost elaborate.


	

	25. 
	Art.16 – Certificatul de performanţă energetică este valabil cel mult 10 ani.


	Capitolul V 

Contorizare, facturare, costuri de acces


	

	26. 
	Art.17 – (1) Emiterea şi eliberarea unui certificat de performanţă este de competenţa instituţiei regionale/zonale, cu avizul prealabil al autorităţii guvernamentale în materie, pentru:

a) clădirile sau unităţile de clădire care sunt construite, vândute sau închiriate unui nou locatar;

b) clădirile în care o suprafaţă totală de peste 500 m.p. este ocupată de o autoritate publică şi care este vizitată în mod frecvent de public. La 01 iulie 2015 acest prag  de 500 m.p. va fi redus la 250 m.p.

(2) Certificatul de performanţă energetică sau o copie a acestuia se transmite obligatoriu potenţialului nou locatar sau cumpărător, după caz.

(3) Când o clădire sau o unitate de clădire este vândută sau închiriată înainte de a fi finalizată construcţia, instituţia prevăzută la alin.(1) poate solicita vânzătorului să furnizeze o evaluare a viitoarei performanţe energetice, certificatul de performanţă urmând a se elibera cel mai târziu la finalizarea construcţiei. In această situaţie, în oferta publică de vânzare sau închiriere se va face obligatoriu referire la indicatorul de performanţă energetică al viitoarei clădiri sau/şi unităţi de clădire/clădiri, după caz.


	Art. 10 - Contorizarea 
(1) În măsura în care este posibil din punct de vedere tehnic, rezonabil din punct de vedere financiar şi proporţional în raport cu economiile de energie potenţiale, consumatorii finali de energie electrică, gaze naturale, încălzire centralizată, răcire centralizată şi apă caldă menajeră sunt dotaţi cu contoare individuale la preţuri competitive, care reflectă exact consumul real de energie al consumatorilor finali şi care furnizează informaţii despre timpul efectiv de utilizare.

(2) Astfel de contoare individuale la preţuri competitive se pun totdeauna la dispoziţie în cazul în care: 

a) se înlocuieşte un contor existent, cu excepţia situaţiei în care acest lucru nu este posibil din punct de vedere tehnic sau nu este rentabil în raport cu economiile potenţiale estimate pe termen lung;

b) se face o nouă conexiune într-o clădire nouă sau atunci când o clădire este supusă unor renovări majore, în conformitate cu dispoziţiile Legii nr.372/2005, republicată.
(2) În măsura în care este posibil din punct de vedere tehnic, rezonabil din punct de vedere financiar şi proporţional în raport cu economiile de energie potenţiale se implementează sisteme de contorizare inteligentă şi se montează contoare inteligente de gaze naturale şi/sau de energie electrică, în conformitate cu Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, în cazul în care:

a) sistemele de contorizare inteligenta furnizează consumatorilor finali informaţii privind perioada de utilizare reală iar obiectivele privind eficienţa energetică şi beneficiile pentru consumatorii finali sunt luate în considerare pe deplin în momentul stabilirii funcţionalităţilor minime ale contoarelor şi a obligaţiilor impuse participanţilor la piaţă; 

b) sistemele de contorizare inteligenta asigură securitatea contoarelor inteligente şi comunicarea datelor, precum şi dreptul la viaţă privată al consumatorilor finali, în conformitate cu legislaţia privind protecţia datelor şi a vieţii private;

c) la cererea consumatorului final, sistemele de contorizare inteligenta pot măsura energia electrică exportată către reţea de la sediul consumatorului final; 

d) la cererea consumatorilor finali, datele înregistrate de contoare privind producţia sau consumul de energie electrică al acestora sunt puse la dispoziţia lor sau a unei părţi terţe care acţionează în numele consumatorilor finali, într-un format uşor de înţeles pe care îl pot utiliza pentru a compara diferite oferte în condiţii identice; 

e) operatorii de distribuţie au obligaţia de informare şi asistenţă corespunzătoare a consumatorilor la momentul instalării acestora, în special cu privire la întregul potenţial al contoarelor inteligente în ceea ce priveşte gestionarea contorizării şi monitorizarea consumului de energie.

(3) În cazul în care încălzirea/răcirea sau apa caldă pentru o clădire sunt furnizate din sistemul de alimentare centralizată cu energie termică, este obligatorie montarea contoarelor de energie termică în punctele de delimitare/ separare a instalaţiilor din punctul de vedere al proprietăţii sau al dreptului de administrare. 

(4)În imobilele de tip condominiu racordate la sistemul de alimentare centralizată cu energie termică, este obligatorie montarea contoarelor până la 31 decembrie 2016 pentru individualizarea consumurilor de energie pentru încălzire/răcire şi apă caldă la nivelul fiecărui apartament sau spaţiu cu altă destinaţie. În cazul în care utilizarea de contoare individuale nu este fezabilă din punct de vedere tehnic sau nu este eficientă din punct de vedere al costurilor, este obligatorie montarea repartitoarelor individuale de costuri pe toate corpurile de încălzire din fiecare unitate imobiliară în parte.

(5) În imobilele de tip condominiu racordate la sistemul centralizat sau dotate cu o sursă proprie locală de producere a enegiei temice la nivel de scară/bloc, repartizarea consumului de energie termică pentru încălzire/răcire şi/sau apă caldă, se face în baza normelor tehnice elaborate de Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice. Normele includ modalităţi de repartizare a consumului de energie termică aferent:

a) apei calde de consum;

b) încălzirii sapţiilor comune;

     c) încălzirii apartamentelor şi spaţiilor cu altă destinaţie din condominiu.

	

	27. 
	Capitolul V

Inspecţia sistemelor de încălzire şi de climatizare

	Se elimină
	

	28. 
	Art.18  - Autoritatea centrală guvernamentală, cu consultarea instituţiilor regionale/zonale, în calitate de autoritate de reglementare, va elabora normele  privind inspecţiile periodice la sistemele utilizate pentru încălzirea, respectiv climatizarea, clădirilor, în funcţie de tipul şi puterea nominală a acestora, costurile de inspecţie, valoarea economiilor de energie estimate care ar putea rezulta în urma inspecţiilor etc.


	Art.11. – Informaţii privind facturarea
(1) În măsura în care este posibil din punct de vedere tehnic şi justificat din punct de vedere economic, atât în ceea ce priveşte facturarea consumului de energie electrică cât şi facturarea serviciului de distribuţie/transport prestat, chiar şi în cazul în care clientul final nu dispune de contoare inteligente, datele privind facturarea energiei electrice sunt exacte şi au la bază consumul real,în conformitate cu anexa nr.5, punctul 1.1.În acest scop:

a)intervalul de citire a contoarelor în vederea emiterii facturii pentru consumatorii finali nu poate depăşi 6 luni;

b)intervalul de emitere a facturilor este de regulă lunar sau convenit prin contract, dar fără a putea depăşi 3 luni

(2) În cazul în care, conform prevederilor contractual, citirea contoarelor se realizează la intervale mai mari decât intervalul de facturare, cantitatea de energie electrică facturată între citiri se determină pe baza indexului transmis de către clientul final furnizorului prin autocitire, cu periodicitatea prevăzută în contract. Dacă clientul final nu transmite indexul în termenul convenit, cantitatea de energie electrică facturată se stabileşte pe baza unui consum estimat de energie electrică, de preferinţă stabilit de comun acord între furnizor şi clientul final

(3) Clienţilor finali care dispun de contoare inteligente, care permit stocarea şi furnizarea de informaţii exacte privind datele de consum real utilizate la facturare, li se asigură posibilitatea de a verifica corectitudinea facturilor prin accesarea cu uşurinţă a următoarelor tipuri de informaţii suplimentare privind consumurile anterioare de energie electrică: 

a) date cumulative utilizate la emiterea facturilor pentru cel puţin ultimii trei ani sau pentru perioada scursă de la începutul contractului de furnizare/transport/distributie sau de la data montării contoarelor inteligente, dacă acestea din urmă sunt mai mici de 3 ani şi 
b) date detaliate în funcţie de perioada de utilizare pentru fiecare zi, săptămână, lună şi an. Aceste date se pun la dispoziţia consumatorului final conform prevederilor contractuale prin intermediul internetului sau al interfeţei destinate contoarelor, pentru perioada de cel puţin 24 de luni anterioare sau pentru perioada scursă de la începutul contractului de furnizare sau de la data montării contoarelor inteligente, dacă acestea din urmă sunt mai mici de 24 luni.

(4) Indiferent daca au sau nu instalate contoare inteligente, clienţilor finali li se asigură:

a) informaţii privind conţinutul facturilor de energie electrică, la solicitarea acestora; 

b) informaţii privind consumurile de energie electrică realizate anterior care  să fie puse la dispoziţia unui furnizor de servicii energetice desemnat de către clientul final, în măsura în care aceste informaţii sunt disponibile, pe baza şi în acord cu solicitarea scrisă primită de la consumatorul final;

(5) Indiferent dacă au fost instalate sau nu contoare inteligente, furnizorii de energie au obligaţia: 

a) în baza acordului scris al clientului final, să pună la dispoziţia unui furnizor de servicii energetice desemnat de către clientul final, informaţii privind consumurile anterioare facturate, în măsura în care aceste informaţii sunt disponibile;

b) să pună la dispoziţia clientului final mai multe opţiuni privind modul de transmitere a facturilor şi a informaţiilor  privind facturarea, printre care şi transmiterea pe cale electronică. De asemenea, la cerererea clienţilor finali, acestora li se asigură o explicaţie clară şi uşor de înţeles a modului de stabilire a sumelor de plata cuprinse în factura, în special în cazul în care facturile nu sunt bazate pe consumul real determinat prin citirea contorului.  În factura emisă clientului final se va specifica modul de determinare a consumului facturat prin citire periodică contor, autocitire sau estimare consum.

c) să pună la dispoziţie  datele privind consumul de energie electrică şi preţurile aferente perioadei de consum la care se referă datele incluse în facturi, în conformitate cu anexa nr.5.

d) să pună la dispoziţie, cel puţin o dată pe an, într-o factură sau într-o anexă a acesteia a urmatoarelor date: 

(i)comparaţii între consumul actual de energie al consumatorului final şi consumul din anul anterior, preferabil sub formă grafică; 

(ii)datele de contact (adresele de site-uri de internet) ale unor institutii cu atribuii in domeniul energiei, de unde consumatorii pot obtine informaţii privind măsurile disponibile de îmbunătăţire a eficienţei energetice, profiluri comparative ale utilizatorilor finali şi specificaţii tehnice obiective privind echipamentele energetice. 

(iii)adresa de site în care se găsesc, într-o formă clară şi uşor de înţeles, consumurile de energie electrică ale clienţilor finali etalon, pe categorii de consum, în cazul în care astfel de site-uri există.

e)  să nu perceapă plăţi suplimentare pentru informatiile solicitate de clienţii finali legate de facturile de energie; 
f) să transmită, la cererea clienţilor finali, informaţiile privind costul actual si cel estimat al energiei electrice, în timp util şi într-un format uşor de înţeles, care să le permită acestora să compare diferite oferte pentru condiţii identice/similare.
	

	29. 
	Art.19 – (1) În principal, inspecţiile periodice la sistemele utilizate pentru încălzire, vor avea ca obiective controlul performanţelor generatorului de căldură, sistemul de control şi pompa şi/sau pompele de circulaţie, cu cazane cu putere nominală utilă mai mare de 20 kW pentru încălzirea spaţiilor, evaluarea randamentului cazanului în raport cu  necesităţile de încălzire a clădirii, obţinerea informaţiilor specifice privind cerinţele şi echivalenţa măsurilor necesare întocmirii rapoartelor trimise Comisiei Comunităţilor Europene etc.

(2) Frecvenţa inspecţiilor poate varia, de la caz la caz, atunci când există un sistem electronic de monitorizare şi control.

(3) De principiu, sistemele de încălzire echipate cu cazane cu o putere nominală utilă de peste 100 kW vor fi inspectate cel puţin o dată la fiecare 2 ani, iar în cazul cazanelor cu combustibil gazos perioada poate fi extinsă la 4 ani.

(4) Toate inspecţiile se încheie, obligatoriu, cu înmânarea utilizatorului a consultanţei consemnată în procesul-verbal, cu privire – după caz – la înlocuirea cazanelor, alte modificări ale sistemului de încălzire ori alte soluţii preconizate pentru creşterea randamentului cazanului şi a dimensionării acestuia. Evaluarea dimensionării cazanului nu trebuie repetată atâta timp cât nu se aduc modificări sistemului de încălzire sau în ceea ce  priveşte cerinţele de încălzire ale clădirii.


	Art.12 Costurile de acces la informaţiile privind contorizarea şi facturarea 
(1) Clienţii finali primesc în mod gratuit toate facturile şi toate informaţiile privind facturarea consumului de energie, precum şi datele privind propriul consum.

(2) Prin derogare de la ali. (1), repartizarea costurilor în vederea stabilirii obligaţiilor de plată ce revin clienţilor finali pentru consumul individual de energie pentru încălzire şi răcire se face de către administratorii imobilelor de tip condominiu fără a genera profit. În cazul în care aceste serviciil sunt atribuite unei terţe persoane, precum un prestator de servicii sau furnizorul de energie termică, costurile aferente citirii, exploatării şi repartizării consumurilor  sunt suportate de către clienţii finali.
	

	30. 
	Art.20 – (1) Inspecţiile periodice la părţile accesibile ale sistemelor de climatizare, cu o putere nominală utilă mai mare de 12 kw, vor include, în principal, o evaluare atât a  randamentului cât şi a  dimensionării sistemului de climatizare,  în raport cu  necesităţile de răcire ale clădirii

(2) Frecvenţa inspecţiilor poate varia, de la caz la caz, atunci când există un sistem electronic de monitorizare şi control. De asemenea, frecvenţa  inspecţiilor poate fi  determinată de puterea nominală utilă a sistemului de climatizare, ţinând seama totodată de costurile de inspecţie şi de valoarea economiilor de energie estimate, care ar putea rezulta în urma inspecţiei. 

(3) Toate inspecţiile se încheie, obligatoriu, cu înmânarea utilizatorului a consultanţei consemnată în procesul-verbal, cu privire – după caz – la înlocuirea sistemelor de climatizare sau la  alte modificări ale sistemului de climatizare, care pot include inspecţii pentru evaluarea eficienţei şi a dimensiunii corespunzătoare a acestuia. Evaluarea dimensionării nu trebuie repetată atâta timp cât nu se aduc modificări sistemului de climatizare respectiv sau în ceea ce  priveşte necesităţile  de  răcire ale clădirii.


	Art. 13 - Programul de informare şi de conştientizare a clientilor finali
(1) Departamentul pentru Eficienţă Energetică coordonează elaborarea programelor de informare si de motivare a consumatorilor mici de energie, inclusiv casnici, pentru a utiliza eficient energia.
(2) Programele prevăzute la alin. (1) cuprind, în principal, următoarele măsuri: 

a) o serie de instrumente şi politici de promovare a schimbării comportamentale, care pot include: 

(i)stimulente financiare; 

(ii)acces la finanţare, împrumuturi nerambursabile sau subvenţii; 

(iii) furnizarea de informaţii; 

(iv) proiecte exemplare; 

(v)activităţi la locul de muncă;

b) căi şi mijloace de implicare a consumatorilor şi a organizaţiilor de consumatori în timpul posibilei instalări a contoarelor inteligente prin comunicarea următoarelor elemente: 

(i) schimbările eficiente din punct de vedere energetic şi uşor de realizat cu privire la utilizarea energiei; 

(ii)informaţii cu privire la măsurile de eficienţă energetică.


	

	31. 
	Art.21 – Atât certificarea performanţei energetice cât şi inspectarea sistemelor de încălzire şi de climatizare a clădirilor şi unităţilor de clădiri se realizează numai de către experţi calificaţi, autorizaţi, care îşi desfăşoară activitatea  fie ca independenţi fie ca angajaţi ai unor organisme publice sau private, cu obiect de activitate în acest scop.


	CAPITOLUL VI 

Eficienţa în alimentare cu energie
	

	32. 
	Art.22 – (1) Fiecare inspecţie, la sistemul de încălzire sau de climatizare, la final îşi elaborează propriul raport de inspecţie. Fiecare raport de inspecţie va cuprinde rezultatul inspecţiei desfăşurate în conformitate cu  prezentul capitol şi va include şi recomandările pentru îmbunătăţirea rentabilităţii performanţei energetice a sistemului inspectat.

(2) Recomandările pot avea la bază o comparaţie între performanţa energetică a sistemului inspectat şi cea a celui mai bun sistem disponibil care este fezabil  şi a unui sistem  similar, ca tip, în cazul căruia toate componentele relevante ating nivelul de performanţă energetică  impus de legislaţia aplicabilă.

(3) Raportul de inspecţie este înmânat atât proprietarului cât şi locatarului clădirii, când acesta din urmă există.


	Art.14. - Promovarea eficienţei energetice în ceea ce priveşte serviciile de încălzire şi răcire 
(1) Până la 31 decembrie 2015, autoritatea administraţiei publice centrale, pe baza evaluărilor întocmite la nivel local de autoritătile administraţiei publice locale, întocmeşte şi transmite Comisiei Europene o evaluare cuprinzătoare a potenţialului de punere în aplicare a cogenerării de înaltă eficienţă şi a termoficării şi răcirii centralizate eficiente pe întreg teritoriul naţional, care să conţină informaţiile prevăzute în anexa nr.6. 
(2) Autorităţile administraţiei publice locale şi centrale adoptă politici care promovează, la nivel local şi regional, dezvoltarea şi utilizarea integrată a sistemelor eficiente de încălzire şi răcire, în special a celor care folosesc  cogenerarea de înaltă eficienţă, atât pentru procese de încălzire cât şi pentru procese de răcire pentru utilizatorii finali, având în vedere potenţialul de dezvoltare al unor pieţe locale şi regionale ale energiei termice.

(3) Pentru realizarea evaluării prevăzute la alin. (1), autorităţile administraţiei publice locale efectuează, sub coordonarea autorităţii administraţiei publice centrale, o analiză costuri-beneficii la nivelul întregului teritoriu naţional, pe baza condiţiilor climatice, a fezabilităţii economice şi a nivelului de dotare tehnică, în conformitate cu anexa nr.7. Analiza costuri-beneficii trebuie să faciliteze identificarea soluţiilor cele mai eficiente din punct de vedere al costurilor şi al resurselor, în vederea satisfacerii cerinţelor de încălzire şi răcire şi poate face parte dintr-o evaluare de mediu, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluarii de mediu pentru planuri şi programe, cu modificarile ulterioare.

(4) În cazul în care evaluarea prevăzută la alin.(1) şi analiza prevăzută la alin. (3) identifică un potenţial pentru aplicarea cogenerării de inalta eficienta atat pentru procese de incalzire cat si pentru procese de racire pentru utilizatorii finali, ale cărui beneficii depăşesc costurile, autoritatile competente iau măsurile adecvate în vederea dezvoltării unei infrastructuri de termoficare şi răcire centralizată eficientă şi/sau în vederea favorizării dezvoltării cogenerării de înaltă eficienţă pentru procese de incalzire şi pentru procese de răcire pentru utilizatorii finali şi surse regenerabile de energie, în conformitate cu alin. (1), (6) şi (10).

(5) În cazul în care evaluarea prevăzută la alin. (1) şi analiza prevăzută la alin. (3) nu identifică un potenţial ale cărui beneficii să depăşească costurile, inclusiv costurile administrative de realizare a analizei costuri-beneficii menţionate la alin.(6), se scutesc instalaţiile de la aplicarea cerinţelor prevăzute la alin. (6).

(6) Operatorii economici realizează o analiză costuri-beneficii în conformitate cu anexa nr.7 partea a 2-a atunci când:

a) se planifică o nouă instalaţie termoelectrică cu o putere termică totală mai mare de 20 MWt, în vederea evaluării costurilor şi beneficiilor legate de exploatarea instalaţiei ca instalaţie de cogenerare de înaltă eficienţă;

b) se reabilitează substanţial o instalaţie termoelectrică existentă cu o putere termică totală mai mare de 20 MWt, în vederea evaluării costurilor şi beneficiilor conversiei acesteia într-o instalaţie de cogenerare de înaltă eficienţă; 

c) se planifică sau se reabilitează substanţial o instalaţie industrială cu o putere termică totală mai mare de 20 MWt care produce căldură reziduală la un nivel de temperatură utilă, în vederea evaluării costului şi beneficiilor de utilizare a căldurii reziduale pentru a acoperi o cerere justificată din punct de vedere economic, inclusiv prin cogenerare, şi de conectare a respectivei instalaţii la o reţea de termoficare şi răcire centralizată;

d) se planifică fie o nouă reţea de termoficare şi răcire centralizată, fie o nouă instalaţie de producere a energiei cu o putere termică totală mai mare de 20 MWt în cadrul unei reţele existente de termoficare sau răcire centralizată, fie reabilitarea substanţială a unei astfel de instalaţii existente, în vederea evaluării costurilor şi beneficiilor utilizării căldurii reziduale din instalaţiile industriale din apropiere. 

(7)Montarea echipamentelor de captare a dioxidului de carbon produs de o instalaţie de ardere în vederea stocării sale geologice, astfel cum este prevăzut în Directiva 2009/31/CE, nu este considerată reabilitare în sensul alin.(6)lit. (b)-(d). 

(8) Autoritatile competente pot solicita efectuarea analizei costuri-beneficii menţionate la alin.(6) lit.(c) şi (d) în colaborare cu societăţile responsabile de operarea reţelelor de termoficare şi răcire centralizată.

(9) Prevederile alin. (6) nu se aplică în cazul:

(a) centralelor nucleare; 

(b) instalaţiilor care trebuie amplasate în apropierea unui sit de stocare geologică autorizat în temeiul Directivei 2009/31/CE.

(10) ANRE adoptă criterii de autorizare, conform prevederilor art.8 din Legea nr.123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, sau criterii echivalente pentru acordarea autorizaţiei, dupa 31 decembrie 2015, pentru: 

a) a lua în considerare rezultatele evaluării cuprinzătoare prevăzute la alin. (1); 

b) a asigura îndeplinirea condiţiilor de la alin. (6), (7) şi (9);

c) a lua în considerare rezultatele analizei costuri-beneficii prevăzute la alin. (6).

(11) Pot fi scutite anumite instalaţii individuale, pe baza criteriilor prevăzute la alin. (10), de la aplicarea cerinţei de implementare a opţiunilor ale căror beneficii depăşesc costurile, dacă există motive imperative juridice, de proprietate sau financiare pentru acest lucru. În aceste situaţii, se înaintează Comisiei Europene o notificare motivată a deciziei sale, în termen de trei luni de la data luării respectivei decizii.
	

	33. 
	Capitolul VI

Sistemul de control independent

	Se elimină
	

	34. 
	Art.23 – (1) Instituirea, în conformitate cu Anexa nr. 2, a sistemelor de control independent pentru certificatele de control independent, pentru certificatele de performanţă energetică şi pentru rapoartele de inspecţie a sistemelor de încălzire şi de climatizare este de competenţa exclusivă a Guvernului, care se face prin hotărâre emisă în acest scop.

(2) In temeiul hotărârii de Guvern prevăzută la alin.(1), autoritatea centrală guvernamentală, împreună cu instituţiile regionale/zonale instituie sisteme separate pentru controlul certificatelor de performanţă energetică şi pentru controlul rapoartelor privind inspecţia sistemelor de încălzire şi de climatizare.

(3) Responsabilitatea de implementare a sistemelor de control independent, precum şi asigurarea că sistemele de control independent sunt implementate în conformitate cu prevederile din Anexa nr. 2,  revin organismelor prevăzute la alin.(1) şi (2), după caz, precum şi pentru transmiterea datelor şi informaţiilor, inclusiv a autenticităţii lor, la instituţiile internaţionale şi interne, prevăzute de Directiva nr.2010/31/UE. 


	Art.15-Producerea, transportul şi distribuţia energiei

(1) ANRE elaborează reglementări prin care operatorii de transport şi de sistem şi operatorii de distribuţie de energie electrică şi gaze naturale sunt obligaţi să pună la dispoziţia utilizatorilor de reţea servicii de sistem, pe măsura dezvoltării reţelelor inteligente, care să le permită acestora creşterea eficienţei energetice, în funcţie de costurile şi beneficiile acestora.

(2) Serviciile de sistem prevăzute la alin.(1) sunt furnizate de operatorii de transport şi de sistem şi operatorii de distribuţie de energie electrică şi gaze naturale astfel încât  să  nu aibă un impact negativ asupra siguranţei sistemului.

 (3) Reglementările privind reţelele electrice de transport şi distribuţie a energiei electrice, precum şi metodologiile de stabilire a tarifelor de reţea aprobate de ANRE îndeplinesc criteriile din anexa nr. 8, luându-se în considerare orientările şi codurile de retea elaborate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 714/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 13 iulie 2009 privind condiţiile de acces la reţea pentru schimburile transfrontaliere de energie electrică şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1228/2003. 
(4) Operatorii de transport şi de sistem şi operatorii de distribuţie de energie electrică şi gaze naturale transmit la ANRE, până la 30 iunie 2015:

a) un raport de evaluare a potenţialului de  crestere a eficienţei energetice a retelelor de energie electrică şi gaze naturale, în ceea ce priveşte transportul, distributia, gestiunea sarcinii şi interoperabilitatea, precum şi  racordarea capacităţilor de producere, inclusiv a microgeneratoarelor;

b) un program de măsuri pentru îmbunatăţirea eficienţei energetice a  reţelelor, pe o perioada de cel putin 5 ani, corelat cu programele de investiţii anuale, care să fie eficiente din punct de vedere al costurilor, precum si calendarul de implementare a acestora.

(5) ANRE poate stabili sisteme şi structuri tarifare cu scop social pentru transportul şi distribuţia energiei electrice si a gazelor naturale furnizate în reţea, astfel încât orice efecte perturbatoare pentru sistemul de transport şi distribuţie să fie minime şi proporţionale în raport cu obiectivul social.

(6) ANRE analizează metodologiile de stabilire a tarifelor de transport şi distribuţie şi, dacă este cazul, ia măsuri de eliminare a acelor prevederi stimulative care ar putea împiedica îmbunătăţirea eficienţei globale, inclusiv a eficienţei energetice la nivelul producerii, transportului, distribuţiei şi furnizării de energie electrică si gaze naturale sau a acelor stimulente care ar putea împiedica participarea clienţilor finali, direct sau prin agregatori, la piaţa de echilibrare sau la piaţa serviciilor de sistem. 

(7) ANRE include în metodologiile de stabilire a tarifelor de transport şi distribuţie reguli prin care operatorii de transport si de sistem si operatorii de distributie de energie electrica si gaze naturale sunt stimulaţi să îmbunătăţească eficienţa energetică a reţelelor, atât din punct de vedere al planificării dezvoltării acestora, cât şi ca operare şi că tarifele permit furnizorilor de energie electrică si gaze naturale să îmbunătăţească participarea clienţilor finali la eficienţa sistemului, inclusiv prin răspunsul la cerere, conform Legii nr.123/2012, cu modificările şi completările ulterioare.

(8) Fără a aduce atingere art. 16 alin. (2) din Directiva 2009/28/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 aprilie 2009 privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile, de modificare şi ulterior de abrogare a Directivelor 2001/77/CE şi 2003/30/CE şi ţinând seama de art. 15 din Directiva 2009/72/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 13 iulie 2009 privind normele comune pentru piaţa internă a energiei electrice şi de abrogare a Directivei 2003/54/CE şi de necesitatea de a asigura continuitatea furnizării de energie termică, operatorul de transport şi de sistem si operatorii de distribuţie, atunci când asigură dispecerizarea producătorilor de energie electrică din reţeaua proprie, au următoarele obligaţii, sub rezerva cerinţelor stabilite de ANRE referitoare la menţinerea fiabilităţii şi siguranţei reţelei:

a) garantează transportul şi distribuţia energiei electrice produse în cogenerare de înaltă eficienţă;

b) asigură acces prioritar sau garantat energiei electrice produse în cogenerare de înaltă eficienţă, conform reglementarilor in vigoare;

c) dispecerizează cu prioritate energia electrică produsă în cogenerare de înaltă eficienţă, în condiţii de siguranţă în funcţionare a sistemului electroenergetic naţional.

(9) ANRE aprobă prin ordin reguli privind stabilirea ordinii de merit a producătorilor de energie electrică care beneficiază de acces prioritar.  La acordarea accesului prioritar pentru  energia electrică produsă în  cogenerare de înaltă eficienţă sau la dispecerizarea acesteia, ANRE poate stabili ierarhii între diferitele tehnologii de producere a energiei electrice din surse regnerabile şi cogenerare de înaltă eficienţă, precum şi între producătorii care utilizează aceeaşi tehnologie din aceste surse, fără a fi împiedicat accesul prioritar al energiei produse din diferite surse regenerabile.

(10) Operatorul de transport şi de sistem si operatorii de distribuţie respectă cerinţele prevăzute în anexa nr.9.

(11) Producatorii care deţin unităţi de cogenerare de înaltă eficienţă de mică putere sau unităţi de microcogenerare au dreptul la aplicarea unor proceduri simplificate de racordare la reteaua de energie electrica. 

(12) Operatorul de transport şi de sistem si operatorii de distribuţie sunt obligaţi să elaboreze şi să aplice proceduri simplificate in conformitate cu reglementarile ANRE de tip ”instalează şi informează“ prin care să faciliteze racordarea la retea de unităţi de microcogenerare, conform legislatiei in vigoare.

(13) In cazul în care este fezabil din punct de vedere tehnic şi economic pentru unitatile de cogenerare de înaltă eficienţă şi sub rezerva asigurării fiabilităţii şi sigurantei reţelei, ANRE stabileşte reguli care să permită producătorilor de energie electrică în cogenerare de înaltă eficienţă să ofere servicii de echilibrare şi alte servicii operaţionale operatorului de transport şi de sistem si operatorilor de distribuţie. Operatorul de transport şi de sistem si operatorii de distribuţie achiziţionează aceste servicii în regim concurenţial, transparent, nediscriminatoriu şi uşor de verificat.

 (14) Lucrările de racordare la reţea a unităţilor de producere în cogenerare de înaltă eficienţă se realizeaza de executanţi selectaţi de detinătorii acestora, conform legislaţiei în vigoare.  

(15) ANRE aprobă reguli de participare a clienţilor finali la piaţa angro şi cu amănuntul de energie electrică, similare cu cele aferente furnizorilor de energie electrică.

(16) ANRE stabileşte, în reglementările tehnice şi comerciale, reguli prin care operatorul de transport şi de sistem si operatorii de distribuţie achiziţionează în mod nediscriminatoriu servicii de sistem si servicii de echilibrare de la clientii finali, inclusiv prin agregatorii energetici, in functie de capacitatea tehnica a clienţilor respectivi, cu menţinerea siguranţei în funcţionare a reţelelor electrice. 

(17) Pentru a promova participarea clienţilor finali la pieţele de servicii de sistem, operatorul de transport şi de sistem si operatorii de distribuţie au obligaţia de a stabili modalităţile tehnice privind participarea acestora la respectivele pieţe, pe baza capacităţilor de răspuns la cerere, pe care le supun avizării ANRE. La elaborarea regulilor tehnice menţionate, operatorul de transport şi de sistem si operatorii de distribuţie colaborează cu clienţii finali şi cu agregatorii energetici. 


	

	35. 
	Capitolul VII
Informarea proprietarilor, locatarilor şi a organismelor Uniunii Europene

	Capitolul VII
Disponibilitatea sistemelor de calificare, acreditare şi certificare
	

	36. 
	Art.24 – Guvernul şi celelalte autorităţi şi instituţii implicate în aplicarea prezentei legi iau măsurile necesare pentru a informa proprietarii sau/şi  locatarii clădirilor sau  ai unităţilor clădirilor despre  certificatele de performanţă energetică şi rapoartele de inspecţie, inclusiv despre scopul şi obiectivele acestora, despre modalităţile rentabile de îmbunătăţire a performanţei energetice a clădirilor şi, după caz, despre instrumentele financiare disponibile pentru îmbunătăţirea performanţei energetice a clădirii sau unităţii de clădire în cauză, despre combinările  optime dintre îmbunătăţiri, utilizarea energiei din surse regenerabile, a încălzirii şi răcirii urbane, despre planificarea, proiectarea, construirea şi renovarea zonelor industriale sau rezidenţiale etc.


	Art.16 –Informare şi formare profesională 
(1) Departamentul pentru Eficienţă Energetică  monitorizează modul în care informaţiile privind mecanismele de eficienţă energetică,  financiare şi juridice sunt transparente şi diseminate pe scară largă şi în mod activ tuturor actorilor relevanţi de pe piaţă, cum ar fi consumatorii, constructorii, arhitecţii, inginerii, auditorii de mediu şi instalatorii de elemente de construcţie.

(2) Departamentul pentru Eficienţă Energetică şi autorităţile publice centrale asigură informarea instituţiilor financiar-bancare pentru stimularea finanţării programelor de eficienţă energetică.
(3) Operatorii pieţei furnizează informaţii adecvate, specifice şi de consiliere privind eficienţa energetică consumatorilor finali.
(4) Autorităţile competente, cu participarea părţilor interesate, inclusiv a autorităţilor locale şi regionale, promovează iniţiative de informare, de sensibilizare şi de formare adecvate pentru a informa cetăţenii cu privire la avantajele şi la aspectele practice ale adoptării măsurilor de îmbunătăţire a eficienţei energetice.

	

	37. 
	Art.25 - Pentru a facilita punerea în aplicare a Directivei 2010/31/UE, Guvernul va consulta statele membre interesate, implicate, inclusiv autorităţile locale şi regionale, în conformitate cu legislaţia naţională aplicabilă în materie.
	Capitolul VIII 

Servicii energetice
	

	38. 
	Art.26 – (1) Guvernul va emite şi publica – înainte de sfârşitul anului 2012 – toate actele administrative necesare pentru  trecerea la aplicarea prezentei legi.

(2) Aplicarea prezentei legi se face pe etape, cu respectarea termenelor, luarea măsurilor şi realizarea obiectivelor conform Directivei nr. 2010/31/UE şi a celorlalte reglementări la care această directivă face trimitere.


	Art.17 – Servicii energetice 
(1) Departamentul pentru Eficienţă Energetică promovează dezvoltarea pietei serviciilor energetice si reglementeaza accesul la aceasta, in special pentru IMM-uri, prin:

a) diseminarea de informaţii clare şi uşor accesibile privind: 

(i)contractele disponibile de servicii energetice şi clauzele care trebuie incluse în aceste contracte pentru a se garanta economiile de energie şi drepturile consumatorilor finali ; 

(ii)instrumentele financiare, stimulentele, granturile, facilitarea împrumuturilor de la instituţiile financiar-bancare, după caz, menite să susţină proiectele de eficienţă energetică şi activitatea societăţilor de servicii energetice de tip ESCO;

b) încurajarea utilizării sistemului de etichetare de calitate, inclusiv de către asociaţii profesionale ;

c) punerea la dispoziţia publicului prin publicarea pe pagina proprie de internet şi actualizarea permanentă a listei cu furnizorii disponibili de servicii energetice care sunt calificaţi şi/sau certificaţi, şi a calificărilor şi/sau a certificărilor acestora,  sau utilizarea unei interfeţe cu ajutorul căreia furnizorii de servicii energetice să poată furniza informaţii ;

d) sprijinirea sectorului public în ceea ce priveşte solicitarea de oferte de servicii energetice în special pentru renovarea substanţială a clădirilor, prin furnizarea de informaţii privind cele mai bune practici pentru contractele de performanţă energetică, inclusiv, dacă este disponibilă, o analiză costuri-beneficii care utilizează o abordare pe baza ciclului de viaţă ;
e) realizarea analizei calitative împreună cu autorităţile competente privind evoluţiile actuale şi viitoare ale pieţei serviciilor energetice, care este inclusă în cadrul planului naţional de acţiune pentru eficienţă energetică.

(2) Departamentul pentru Eficienţă Energetică şi autorităţile competente sprijină funcţionarea adecvată a pieţei de servicii energetice, după caz, prin :

a) identificarea şi publicarea punctului/punctelor de contact de unde consumatorii finali pot obţine informaţiile menţionate la alin. (1); 
b) eliminarea barierelor de reglementare, precum şi a celor de altă natură care împiedică încheierea de contracte de performanţă energetică şi adoptarea altor modele de servicii de eficienţă energetică în vederea identificării şi/sau a punerii în aplicare a măsurilor destinate economisirii de energie ;

(3) tratarea cu eficienţă a reclamaţiilor şi soluţionarea extrajudiciară a litigiilor care decurg dintr-un contract de servicii energetic prin apelarea serviciilor unui mediator, în condiţiile Legii nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator, cu modificările şi completările ulterioare ;

d) acordarea posibilităţii ca intermediarii independeti de pe piaţă să joace un rol în stimularea dezvoltării pieţei în materie de cerere şi ofertă.

(4) Este interzisa orice activitate a distribuitorilor si furnizorilor de energie care ar putea impiedica cererea şi furnizarea de servicii energetice sau alte măsuri de îmbunătăţire a eficienţei energetice sau care ar putea împiedica dezvoltarea pieţelor pentru astfel de servicii sau măsuri, inclusiv blocarea pieţelor pentru concurenţi sau abuzul de poziţie dominantă.


	

	39. 
	
	Capitolul IX 
Sancţiuni
	

	40. 
	
	Art.18  -  Sancţiuni
(1) Constituie contravenţii următoarele fapte:

a) nerespectarea de către operatorii economici a prevederilor art. 9 alin. (1) lit. a);

b)nerespectarea de către operatorii economici a prevederilor art. 9 alin. (1) lit. (b);
c) nerespectarea de către operatorii economici a prevederilor art. 9 alin.(1) lit.(c);

d) nerespectarea de către operatorii economici a prevederilor art. 9 alin.(4);

e) nerespectarea de către operatorii economici a prevederilor art. 9 alin. (6);

f) nerespectarea de către operatorii economici a prevederilor art.9 alin.(7).

(2) Contravenţiile prevăzute la alin. (1) se sancţionează, după cum urmează:

a) contravenţiile pervăzute la alin. (1) lit.a), cu amendă de la 10000 la 200000 lei, calculate proporţional cu mărimea consumului astfel :

P=0,9 x C +10000 lei unde P=valoarea penalităţii în lei , C=consumul anual de compustibil în tep/an;

b) contravenţiile pervăzute la alin. (1) lit.b cu amendă de la 15000  la 30000 lei;

c) contravenţiile pervăzute la alin. (1) lit.c), cu amendă de la 10000 la 20000 lei;

d) contravenţiile pervăzute la alin. (1) lit.d), cu amendă de la 1000 la 5000 lei;

e) contravenţiile pervăzute la alin. (1) lit.e), cu amendă de la 2000 la 5000 lei;

f) contravenţiile pervăzute la alin. (1) lit.f), cu amendă de la 1000 la 2000 lei;

(3) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către personalul împuternicit din cadrul ANRE.

(4) Prevederile prezentului articol se completează cu dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

	

	41. 
	Capitolul VIII
Dispoziţii finale

	Capitolul X
Dispoziţii finale

	

	42. 
	Art.27 – (1) Prin actele administrative de trecere la aplicarea prezentei legi, conform art. 26 alin.(1), Guvernul va stabili sancţiunile de natură civilă, penală sau/şi materială, după caz,   prevăzute de legislaţia în vigoare, aplicabile în cazul nerespectării luării măsurilor necesare pentru a garanta faptul că obiectivele legii vor fi realizate.

(2) Sancţiunile prevăzute la alin. (1) trebuie să fie eficiente, proporţionale şi cu efect de descurajare. Ele se aduc la cunoştinţa Comisiei Comunităţilor Europene, până cel mai târziu la 9 ianuarie 2013, sub obligaţia notificării fără întârziere a oricărei  modificări ulterioare.


	Art.19 – (1) Planul Naţional de Acţiune în Domeniul Eficienţei Energetice se actualizează în termen de 120 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi şi la fiecare 3 ani, fiind aprobat prin hotarâre a Guvernului.  
 (2) Pentru aplicarea unitară a prevederilor prezentei legi, Departamentul pentru Energie şi Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice pot emite instrucţiuni, pentru domeniile specifice, care se aprobă prin ordine ale miniştrilor şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(3) Prevederile prezentei legi se completează cu prevederile Legii nr. 372/2005 privind performanţa energetică a clădirilor, republicată şi ale Hotărârii Guvernului nr. 219/2007 privind promovarea cogenerării bazate pe cererea de energie termică utilă.
(4) În termen de 90 de zile de la data publicării prezentei legi, ANRE dispune măsurile necesare pentru aplicarea prevederilor art. 3.
(5) În primul Plan Naţional de Acţiune în Domeniul Eficienţei Energetice, se notifică Comisiei Europene evaluarea măsurilor luate sau care se vor lua, daca este cazul, pentru eliminarea barierelor de reglementare sau de altă natură apărute în calea eficienţei energetice. Măsurile de eliminare pot include: furnizarea de stimulente, abrogarea sau modificarea dispoziţiilor juridice sau de reglementare, simplificarea procedurilor administrative, asigurarea educării şi/sau formării profesionale sau asistenţa tehnică în materie de eficienţă energetică.


	

	43. 
	Art.28 – (1) Anexele nr.1, nr.2 şi nr.3 fac parte integrantă din prezenta lege.

(2) Prezenta lege intră în vigoare la publicare în Monitorul Oficial al României,Partea I, dar nu mai târziu de 01 iunie 2011.

(3) La data intrării în vigoare a prezentei legi, Legea nr. 372/2005 privind performanţa energetică a clădirilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I nr.1144/19. XII. 2005, se abrogă.


	Art.20 – (1) Anexele nr. 1 - 11 fac parte integrantă din prezenta lege.

(2)La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă Ordonanţa Guvernului nr. 22/2008 privind eficienţa energetică şi promovarea utilizării la consumatorii finali a surselor regenerabile de energie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 628 din 29 august 2008, cu modificările ulterioare.
	

	44. 
	
	Prezenta lege transpune Directiva 2012/27/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 25 octombrie 2012 privind eficienţa energetică, de modificare a Directivelor 2009/125/CE şi 2010/30/UE şi de abrogare a Directivelor 2004/8/CE şi 2006/32/CE, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L  nr. 315 din 14 noiembrie 2012. 


	

	45. 
	
	Anexa nr. 1

CERINŢELE DE EFICIENŢĂ ENERGETICĂ PENTRU ACHIZIŢIONAREA DE PRODUSE, SERVICII ŞI CLĂDIRI DE CĂTRE ADMINISTRAŢIA CENTRALĂ

(se regăseşte la pag.49 ale prezentului raport)
	

	46. 
	
	Anexa nr. 2

CONŢINUTUL ENERGETIC AL COMBUSTIBILILOR SELECTAŢI PENTRU UTILIZARE FINALĂ

TABEL DE CONVERSIE
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	47. 
	
	Anexa nr. 3

Metode şi principii comune de calcul al impactului schemelor de obligaţii în materie de eficienţă energetică şi al altor măsuri de politică în temeiul art. 9 şi al art. 14
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	48. 
	
	Anexa nr. 4
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(se regăseşte la pag.53 ale prezentului raport)
	

	49. 
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	50. 
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Potenţialul eficienţei energetice în ceea ce priveşte serviciile de încălzire şi răcire

(se regăseşte la pag. 55 ale prezentului raport)
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	Anexa nr. 7
ANALIZA COSTURI – BENEFICII

(se regăseşte la pag.57 ale prezentului raport)
	

	52. 
	
	Anexa nr. 8
Criterii de eficienţă energetică pentru reglementarea reţelelor energetice şi pentru tarifele de reţea electrică
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	Anexa nr. 9
CERINŢE    DE   EFICIENŢĂ ENERGETICĂ PENTRU OPERATORII SISTEMELOR  DE   TRANSPORT  ŞI OPERATORII  SISTEMELOR DE DISTRIBUŢIE
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	54. 
	
	Anexa nr. 10
Lista minimă  de  elemente  care  trebuie  incluse  în  contractele  sau  în  caietele  de  sarcini  asociate  privind performanţa energetică încheiate cu sectorul public

(se regăseşte la pag.62 ale prezentului raport)
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	Anexa nr. 11
CADRUL GENERAL PENTRU RAPORTARE

(se regăseşte la pag.63 ale prezentului raport)
	


Anexa nr.1

CERINŢELE DE EFICIENŢĂ ENERGETICĂ PENTRU ACHIZIŢIONAREA DE PRODUSE, SERVICII ŞI CLĂDIRI DE CĂTRE ADMINISTRAŢIA CENTRALĂ
În măsura în care acest lucru respectă raportul costuri-eficacitate, fezabilitatea economică, o mai mare durabilitate, adecvarea tehnică, precum şi concurenţa suficientă, administraţiile central care achiziţionează produse, servicii sau clădiri:
(a) în cazul în care un produs este reglementat de un act delegat adoptat în temeiul Directivei 2010/30/ UE sau de o directivă corespunzătoare de punere în aplicare a Comisiei Europene, achiziţionează numai produsele care respectă criteriul de apartenenţă la cea mai înaltă clasă de eficienţă energetică posibilă din perspectiva necesităţii de a asigura o concurenţă suficientă;
(b) în cazul în care un produs nereglementat în conformitate cu lit. (a) este reglementat de o măsură de punere în aplicare în temeiul Directivei 2009/125/CE adoptate după intrarea în vigoare a Directivei 2012/27/CE, achiziţionează numai produse care respectă valorile de referinţă privind eficienţa energetică specificate în respectiva măsură de punere înaplicare;
(c) achiziţionează numai produsele reprezentând echipamente de birou reglementate de Decizia 2006/1005/CE a Consiliului din 18 decembrie 2006 privind încheierea Acordului între Guvernul Statelor Unite ale Americii şi Comunitatea Europeană privind coordonarea programelor de etichetare referitoare la eficienţa energetică a echipamentelor de birou care respectă cerinţele privind eficienţa energetică şi care să fie la fel de stricte precum cele enumerate în anexa C la acordul ataşat la decizia în cauză;
(d) achiziţionează numai pneurile care îndeplinesc criteriul de apartenenţă la clasa cea mai ridicată de eficienţă a consumului de combustibil, în conformitate cu definiţia din Regulamentul (CE) nr.1222/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 25 noiembrie 2009 privind etichetarea pneurilor în ceea ce priveşte eficienţa consumului decombustibil şi alţi parametrii esenţiali. Această cerinţă nu împiedică organismele publice să achiziţioneze pneuri cu cea mai ridicată clasă de aderenţă sau clasă de zgomot exterior derulare justificată prin motive desiguranţă şi de sănătate publică;
(e) solicită în cadrul licitaţiilor pentru contracte de servicii ca furnizorii de servicii să utilizeze, în cadrul furnizării serviciilor în cauză, doar produse care îndeplinesc cerinţele menţionate la lit. (a)-(d) în momentul furnizării serviciilor respective. Această cerinţă se aplică doar produselor noi achiziţionate defurnizorii de servicii partial sau integral înscopul furnizării serviciului în cauză;
(f) să achiziţioneze sau să încheie noi acorduri de închiriere doar a clădirilor care îndeplinesc cel puţin cerinţele minime privind performanţa energetică, menţionate la art. 6 alin.(1), cu excepţia cazului în care scopul  achiziţionării este:
(i)   renovarea aprofundată sau demolarea;
(ii)  în cazul organismelor publice, să revândă clădirea fără a o utiliza în scopurile proprii ale 

organismului public; sau
(iii) conservarea acesteia ca o clădire protejată official ca făcând parte dintr-un complex 

desemnat ca atare sau datorită valoriilor arhitecturale sau istorice.
Gradul de respectare a acestor cerinţe se verifică pe baza certificatelor de performanţă energetică menţionate la art. 11 din Directiva 2010/31/UE.
Anexa nr.2

CONŢINUTUL ENERGETIC AL COMBUSTIBILILOR SELECTAŢI PENTRU UTILIZARE FINALĂ
TABELDE CONVERSIE 
	Produs energetic
	kJ (PCI)
	kgep (PCI)
	kWh (PCI)

	1 kg cocs
	28500
	0,676
	7,917

	1 kg antracit
	17200-30700
	0,411-0,733
	4,778-8,528

	1 kg brichete lignit
	20000
	0,478
	5,556

	1 kg lignit superior
	10500-21000
	0,251-0,502
	2,917-5,833

	1 kg lignit
	5600-10500
	0,134-0,251
	1,556-2,917

	1 kg şisturi bituminoase
	8000-9000
	0,191-0,215
	2,222-2,500

	1 kg turbă
	7800-13800
	0,186-0,330
	2,167-3,833

	1 kg brichete turbă
	16000-16800
	0,382-0,401
	4,444-4,667

	1 kg ţiţei greu
	40000
	0,955
	11,111

	1 kg păcură
	42300
	1,010
	11,750

	1 kg benzină
	44000
	1,051
	12,222

	1 kg parafină
	40000
	0,955
	11,111

	1 kg gaz petrolier lichefiat
	46000
	1,099
	12,778

	1 kg gaznatural (1)
	47200
	1,126
	13,10

	1 kg gaz natural lichefiat
	45190
	1,079
	12,553

	1 kg lemn (umiditate25%) (2)
	13800
	0,330
	3,833

	1 kg pelete/brichete din lemn
	16800
	0,401
	4,667

	1 kg deşeuri
	7400-10700
	0,177-0,256
	2,056-2,972

	1 MJ căldură derivată
	1000
	0,024
	0,278

	1 kWh energie electrică
	3600
	0,086
	1(3)


Sursa: Eurostat

 (1)  93% metan.
(2)  Se pot aplica alte valori în funcţie de tipul de lemn utilizat cel mai mult.
(3)  Aplicabil încazul în care economiile de energie sunt calculate ca energie primară prin intermediul unei abordări ascendente bazate pe consumul energetic final. Pentru economiile de energie electrică în kWh, se poate aplica un coeficient implicit de 2,5 sau se poate aplica un alt coeficient, cu condiţia  de a putea  justifica valoarea acestuia.

Anexa nr.3

Metode şi principii comune de calcul al impactului schemelor de obligaţii în materie de eficienţă energetică şi al altor măsuri de politică în temeiul art. 9 şi al art. 14
1. Metodele de calcul ale conomiilor de energie în sensul art. 9 şi art. 14 
Părţile obligate, participante sau mandatate sau autorităţile publice de punere în aplicare pot utiliza una sau mai multe dintre următoarele metode de calcul ale economiilor de energie:
(a) economii preconizate, prin referire la rezultatele îmbunătăţirilor energetic anterioare monitorizate independent în instalaţii similare. Abordarea generic este denumită „ex ante”;
(b) economii contorizate, în care economiile din instalarea măsurii sau a pachetului demăsuri sunt stabilite prin înregistrarea reducerii propriu-zise a energiei utilizate, ţinând seama de factori precum adiţionalitatea, ocuparea, nivelurile de producţie şi condiţiile meteorologice care pot afecta consumul. Abordarea generică este denumită „ex post”;
(c) economii de energie gradate, prin care sunt utilizate estimările tehnice. Această abordare poate fi utilizată doar în cazul în  care determinarea unor date strict măsurate pentru  o instalaţie specific este dificilă sau mult prea costisitoare, de exemplu înlocuirea unui compresor sau a unui motor electric cu o valoare nominal în kWh diferită de cea pentru care au fost măsurate informaţii independente privind economiile de energie, sau în cazul în care acestea se desfăşoară pe baza metodologiilor şi standardelor de referinţă stabilite la nivel national de experţi calificaţi sau acreditaţi care sunt independenţi faţă de părţile obligate, participante sau mandatate implicate;

(d) economii de energie monitorizate, în care este stabilit răspunsul consumatorilor la recomandări, campanii de informare, etichetare sau sisteme de certificare sau contoare inteligente.Această abordare poate fi utilizată doar pentru economiile de energie rezultate din schimbările privind comportamentul consumatorilor. Aceasta nu poate fi utilizată pentru economii rezultate din introducerea unor măsuri concrete.

2. În stabilirea economiilor de energie pentru o măsură de eficienţă energetică se aplică următoarele principii:

(a) poate fi acordat credit doar pentru economiile care depăşesc următoarele niveluri:
(i) standardele de performanţă ale Uniunii privind emisiile pentru noile autoturisme şi noile vehicule utilitare uşoare în urma punerii în aplicare a Regulamentului (CE) nr.443/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din23 aprilie 2009 de stabilire a standardelor de performanţă privind emisiile pentru autoturismele noi, ca parte a abordării integrate a Comunităţii de a reduce emisiile de CO2 produse de vehiculele utilitare uşoare şi, respectiv, a Regulamentului (UE) nr. 510/2011  al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 mai 2011 de stabilire a unor standard de performanţă pentru vehiculele utilitare uşoare noi, ca parte a abordării integrate a Uniunii de reducere a emisiilorde CO2 generate de vehiculele uşoare;
(ii) cerinţele Uniunii privind eliminarea de pe piaţă a anumitor produse cu impact energetic în urma punerii în aplicare a măsurilor de punere în aplicare în temeiul Directivei2009/125/CE; şi

(b) pentru a ţine seama de variaţiile climatice dintre regiuni, se pot ajusta economiile la o valoare standard sau se stabilesc diferite economii de energie în funcţie de variaţiile de temperatură dintre regiuni;
(c) trebuie să se poată demonstra că activităţile părţii obligate, participante sau mandatate sunt pertinente pentru realizarea economiilor de energie preconizate;
(d) economiile de energie dintr-o acţiune individuală pot fi revendicate doar de o parte;
(e) calcularea economiilor de energie ţine seama de durata de viaţă a economiilor. Acest lucru poate fi obţinut prin calcularea economiilor pe care fiecare acţiune individuală o va realiza între data punerii sale în aplicare şi 31 decembrie 2020. Alternativ, se poate pot adopta o altă metodă decât cea preconizată pentru a obţine cel puţin aceeaşi cantitate totală de economii. Atunci când se  utilizează alte metode, trebuie  ca  valoarea totală a economiilor de energie calculate pe baza acestor alte metode să nu depăşeşte valoarea economiilor de energie care ar fi rezultat din calcul în momentul calculării economiilor pe care fiecare acţiune individuală le va realiza între data punerii sale în aplicare şi 31decembrie 2020. În primul plan national de acţiune pentru eficienţă energetică în conformitate cu anexa 11, se descriu  în detaliu care sunt celelalte metode pe care le-au folosit şi ce dispoziţii au fost aplicate pentru a asigura îndeplinirea prezentei cerinţe obligatorii de calculare; şi

(f) sunt premise acţiunile părţilor obligate, participante sau mandatate, fie individual, fie împreună, care vizează o transformare de durată a produselor, echipamentelor sau a pieţelor către un nivel superior de eficienţă energetică; şi

(g) în vederea promovării adoptării măsurilor în materie de eficienţă energetică, trebuie respectate standardele de calitate pentru produse, servicii şi aplicarea măsurilor. În cazul în care nu există astfel de standarde, autorităţile publice de punere în aplicare acţionează împreună cu părţile obligate, participante sau mandatate pentru a le introduce.

3. În stabilirea economiilor de energie din măsuri de politică, se aplică următoarele principii:
(a) se acordă credit doar pentru economiile de energie din măsuri de impozitare care depăşesc nivelurile minime de impozitare aplicabile combustibililor după cum prevede Directiva 2003/96/CE a Consiliului din 27 octombrie 2003 privind restructurarea cadrului comunitar de impozitare a produselor energetice şi a electricităţii sau Directiva 2006/112/CE a Consiliului din 28 noiembrie 2006 privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată;
(b) datele oficiale recente şi reprezentative privind elasticitatea preţurilor sunt utilizate pentru calcularea impactului; şi
(c) economiile de energie din instrumentele însoţitoare de politică în materie de impozitare, inclusiv stimulentele fiscale sau plata către un fond, sunt contabilizate separat.

4.  Notificarea metodologiei

Cu excepţia cazului impozitelor, notificarea include detalii privind:
(a) părţile obligate, participante sau mandatate sau autorităţile publice de punere în aplicare;

(b) sectoarele-ţintă;

(c) nivelul obiectivului de economisire a energiei sau al economiilor preconizate a fi realizate

      în întreaga perioadă şi în perioadele intermediare;

(d) durata perioadei de obligaţie şi a perioadelor intermediare;

(e) categoriile de măsuri eligibile;

(f) metodologia de calcul, inclusive modalităţile de stabilire a adiţionalităţii şi a pertinenţei şi metodologiile şi standardele de referinţă care sunt folosite pentru estimările tehnice;

(g) durata de viaţă a măsurilor;

(h) abordarea aleasă pentru abordarea variaţiilor climatice; 

(i) standardele de calitate;

(j) protocoalele de monitorizare şi de verificare şi modul în care este asigurată independenţa acestora faţă de părţile obligate, participante sau mandatate;

(k) protocoalele de audit; şi

(l) modul în care este luată în considerare necesitatea îndeplinirii cerinţei de la articolul 8 alineatul (1) 


În cazul impozitelor notificarea include detalii privind: 



(a) sectoarele ţintă şi segmental de contribuabili;



(b) autoritatea publică de punere în aplicare; 



(c) economiile preconizate a fi realizate;



(d) durata măsurii de impozitare şi perioadele intermediare; şi



(e) metodologia de calcul, inclusiv elasticitatea preţului utilizat.

Anexa nr.4

Criterii minime pentru auditurile energetice, inclusiv cele desfăşurate ca parte a sistemelor  de  gestionare a energiei

Auditurile energetice menţionate la articolul 9 se bazează pe următoarele orientări:
(a) se bazează pe date operaţionale actualizate, măsurate şi trasabile privind consumul de energie şi (pentru energia electrică) profilurile de sarcină;
(b) conţin o revizuire detaliată a profilului de consum de energie al clădirilor sau grupurilor de clădiri, al operaţiunilor sau instalaţiilor industriale, inclusiv transporturile;
(c)  se bazează, ori de câte ori este posibil, pe analiza costurilor ciclului de viaţă (LCCA) şi nu pe perioadele simple de rambursare (SPP) pentru a lua în considerare economiile pe termen lung, valorile reziduale ale investiţiilor pe termen lung şi ratele de actualizare;
(d) sunt proporţionale şi suficient de reprezentative pentru a permite crearea unei imagini fiabile a performanţei ener­
getice globale şi identificarea fiabilă a celor mai semnificative oportunităţi de îmbunătăţire.
Auditurile energetice permit calcule detaliate şi validate pentru măsurile propuse, astfel încât să furnizeze informaţii clare cu privire la economiile potenţiale.
Datele utilizate în auditurile energetice sunt stocabile în scopul analizei istorice şi al urmăririi performanţei.
Anexa nr.5

Cerinţe minime pentru facturare şi informaţiile privind facturarea pe baza consumului real
1.
Cerinţe minime pentru facturare
1.1. Facturarea pe baza consumului real
Pentru a permite consumatorilor finali să-şi regleze propriul consum de energie, facturarea ar trebui să fie efectuată pe baza consumului real, cel puţin o dată pe an, iar informaţiile privind facturarea ar trebui puse la dispoziţie cel puţin trimestrial, la cerere sau în cazul în care consumatorii au optat pentru factura electronică, sau de două ori pe an în celelalte cazuri. Gazul folosit doar pentru gătit poate fi scutit de la aplicarea  prezentei cerinţe.
1.2. Informaţii minime incluse în factură
Următoarele informaţii, după caz, sunt puse la dispoziţia consumatorilor finali, într-o formă clară şi uşor de înţeles, prin intermediul facturilor, contractelor, tranzacţiilor şi chitanţelor emise în staţiile de distribuţie: 

(a) preţurile reale actuale şi consumul real de energie;

(b) comparaţii între consumul actual de energie al consumatorului final şi consumul corespunzător aceleiaşi perioade a anului anterior, preferabil sub formă grafică;
(c)  informaţii de contact pentru organizaţiile consumatorilor finali, agenţiile pentru energie sau organisme similare, inclusiv adrese de site-uri internet de unde se pot obţine informaţii privind măsurile disponibile de îmbunătăţire a eficienţei energetice, profiluri comparative ale utilizatorilor finali şi specificaţii tehnice obiective privind echipa­ mentele energetice.

În plus, ori de câte ori este posibil şi util, trebuie puse la dispoziţia consumatorilor finali comparaţii cu un utilizator final mediu de energie normalizat sau etalonat, din aceeaşi categorie de consum, într-o formă clară şi uşor de înţeles, prin intermediul sau semnalate în cadrul facturilor, contractelor, tranzacţiilor şi chitanţelor emise în staţiile de distribuţie.
1.3. Consiliere cu privire la eficienţa energetică în cadrul facturilor şi alte forme de retransmitere a informaţiilor către consumatorii finali
În momentul trimiterii contractelor şi a modificărilor aduse acestora, precum şi în facturile trimise consumatorilor sau  prin  intermediul site-urilor internet  care se  adresează consumatorilor individuali, distribuitorii de  energie, operatorii de sisteme de distribuţie şi furnizorii de energie informează clienţii, într-o manieră cât mai clară şi uşor  de  înţeles, cu  privire la  datele de  contact  privind centrele independente de  consiliere a  consumatorilor, agenţiile energetice sau alte instituţii similare, inclusiv adresele de internet ale acestora, unde consumatorii pot obţine  consiliere cu  privire la  măsurile disponibile în  materie de  eficienţă energetică, profilurile de  referinţă privind consumul individual de energie şi alte specificaţii  tehnice ale aparatelor energetice care pot  contribui la reducerea consumului energetic al aparatelor.
Anexa nr.6
Potenţialul eficienţei energetice în ceea ce priveşte serviciile de încălzire şi răcire
1. Evaluarea cuprinzătoare a potenţialelor naţionale de încălzire şi răcire menţionate la art. 14 alin. (1) include:
 (a) o descriere a cererii de încălzire şi răcire;
(b) o prognoză privind modul în care această cerere se va modifica în următorii 10 ani, luându-se în considerare în special evoluţia cererii de încălzire şi răcire a clădirilor şi diferitele sectoare industriale;
(c)  o hartă a teritoriului naţional, în care sunt identificate, protejând totodată informaţiile comerciale sensibile: (i)  punctele cu cerere de încălzire şi răcire, inclusiv:
— municipalităţile şi conurbaţiile cu un raport al suprafeţelor de cel puţin 0,3; şi
— zonele industriale cu un consum anual total pentru încălzire şi răcire de peste 20 GWh; (ii)  infrastructura existentă şi planificată de termoficare şi răcire centralizată;
(iii)  punctele potenţiale cu surse de încălzire şi răcire, inclusiv:
— instalaţiile de producere a energiei electrice cu o producţie energetică anuală totală de peste 20 GWh;
— instalaţiile de incinerare a deşeurilor; şi
— instalaţiile de cogenerare existente şi planificate, care utilizează tehnologiile de cogenerare prevăzute în hotărâre a Guvernului şi instalaţiile de termoficare;
(d) identificarea cererii de încălzire şi răcire care poate fi satisfăcută prin cogenerare de înaltă eficienţă, inclusiv prin microcogenerare rezidenţială, şi prin intermediul reţelei de termoficare şi răcire centralizată;
(e)  identificarea   potenţialului de cogenerare suplimentară de înaltă eficienţă, inclusiv în urma reabilitării instalaţiilor industriale şi de producere existente şi a construirii de noi astfel de instalaţii sau a altor facilităţi care produc căldură reziduală;
(f)  identificarea   potenţialului de eficienţă energetică al infrastructurii de termoficare şi răcire centralizată;
(g) strategii, politici şi măsuri care ar putea să fie adoptate până în 2020 şi 2030 cu scopul de a se realiza potenţialul menţionat la litera (e) şi de a se îndeplini cererea de la litera (d), inclusiv, după caz, propuneri pentru:
(i)  creşterea ponderii cogenerării în ceea ce priveşte sistemele de încălzire şi răcire şi producţia de energie electrică; (ii)  dezvoltarea infrastructurii de termoficare şi răcire centralizată eficientă pentru a se permite dezvoltarea coge­
nerării de înaltă eficienţă şi utilizarea serviciilor de încălzire şi răcire rezultate din căldura reziduală şi sursele

regenerabile de energie;

(iii)  încurajarea noilor instalaţii termoelectrice şi a instalaţiilor industriale care produc căldură reziduală să fie amplasate în  situri unde  se recuperează cantitatea maximă de  căldură reziduală disponibilă pentru  a  se îndeplini cererea existentă sau preconizată de încălzire şi răcire;
(iv) încurajarea noilor zone rezidenţiale sau a noilor instalaţii industriale care consumă căldură în cadrul proceselor de producţie să fie amplasate acolo unde este disponibilă căldură reziduală, astfel cum prevede evaluarea cuprinzătoare, să poată contribui la realizarea cererii de încălzire şi răcire. Aceasta ar putea include propuneri care sprijină concentrarea unui număr de instalaţii individuale în acelaşi amplasament în vederea asigurării unei corespondenţe optime între cererea şi oferta de servicii de încălzire şi răcire;
(v)  încurajarea instalaţiilor termoelectrice, instalaţiilor industriale care produc căldură reziduală, instalaţiilor de incinerare a deşeurilor şi a altor instalaţii de transformare a deşeurilor în energie să fie conectate la reţeaua locală de termoficare sau răcire centralizată;
(vi) încurajarea zonelor rezidenţiale şi instalaţiilor industriale care consumă căldură în procesele de producţie să fie conectate la reţeaua locală de termoficare sau răcire centralizată;
(h) ponderea cogenerării de înaltă eficienţă şi a potenţialului stabilit, precum şi a progresului înregistrat în temeiul
Directivei 2004/8/CE;
(i)   o estimare a energiei primare care urmează să fie economisită;
(j)   o  estimare a  măsurilor de  susţinere publică pentru  serviciile de  încălzire şi  răcire, dacă  acestea există, cu menţionarea bugetului anual şi identificarea potenţialului element de sprijin. Aceasta nu aduce atingere unei notificări separate a sistemelor de sprijin public pentru evaluarea ajutoarelor de stat.
2. În mod corespunzător, evaluarea cuprinzătoare poate fi alcătuită dintr-un ansamblu de planuri şi strategii regionale sau locale.
Anexa nr.7
ANALIZA COSTURI - BENEFICII Partea 1
Principiile generale ale analizei costuri-beficii
Obiectivul pregătirii analizelor costuri-beneficii – în raport cu măsurile de promovare a eficienţei energetice în ceea ce priveşte serviciile de încălzire şi răcire prevăzute la art. 14 alin. (3) – este de a oferi un temei decizional pentru prioritizarea calificată a resurselor limitate la nivelul societăţii.
Analiza costuri-beneficii poate acoperi o evaluare a unui proiect sau evaluarea unui grup de proiecte pentru o evaluare locală, regională sau naţională mai largă în scopul stabilirii opţiunii de încălzire sau răcire celei mai eficiente din punct de vedere al costurilor şi benefice pentru o zonă geografică dată, în scopul planificării energiei termice.
Analizele costuri-beneficii în temeiul art. 14 alin. (3) includ o analiză economică acoperind factori 
socioeconomici şi de mediu.
Analizele costuri-beneficii includ următoarele etape şi considerente: (a) Instituirea unei limite de sistem şi a unei limite geografice
Sfera analizelor costuri-beneficii respective determină sistemul energetic relevant. Limita geografică acoperă o zonă geografică corespunzătoare bine definită, de exemplu, o regiune dată sau o zonă  metropolitană, pentru  a  evita selectarea unor soluţii care să nu fie optime, pe baza examinării fiecărui proiect în parte.
(b) Abordarea integrată pentru opţiunile de cerere şi ofertă
Analiza costuri-beneficii ţine seama de toate resursele de aprovizionare relevante din sistem şi de limita geografică, folosind datele disponibile, inclusiv căldura reziduală din producerea energiei electrice şi instalaţii industriale şi energia din surse regenerabile, şi de caracteristicile şi tendinţele cererii de încălzire şi răcire.
(c)  Constituirea unui scenariu de referinţă
Scopul scenariului de referinţă este de a servi drept punct de referinţă faţă de care sunt evaluate scenariile alternative. (d) Identificarea scenariilor alternative
Toate alternativele relevante pentru scenariul de referinţă sunt luate în considerare. Scenariile care nu sunt fezabile din motive tehnice, financiare, de reglementare naţională sau din cauza constrângerilor de timp pot fi excluse într-o etapă timpurie a analizei costuri-beneficii în cazul în care acest lucru se justifică pe baza unor considerente documentate cu grijă, explicit şi temeinic.
Numai opţiunile de cogenerare de înaltă eficienţă, de termoficare şi răcire centralizată eficientă sau de furnizare de încălzire şi de răcire individuală eficientă ar trebui luate în considerare în analiza costuri-beneficii ca scenarii alter­ native faţă de scenariul de referinţă.
(e)  Metoda de calcul al surplusului de costuri-beneficii
(i)    Costurile şi beneficiile totale pe termen lung ale opţiunilor privind furnizarea de încălzire sau răcire sunt evaluate
şi comparate.
(ii)   Criteriul de evaluare este criteriul valorii nete actualizate (VNA).
(iii)  Orizontul de timp este ales în aşa fel încât să fie incluse toate costurile şi beneficiile relevante ale scenariilor. De exemplu, un orizont de timp adecvat ar putea fi de 25 de ani pentru o centrală electrică pe bază de gaz, de 30 de ani pentru un sistem de termoficare sau de 20  de ani pentru echipamentele de încălzire de tipul cazanelor.
(f)   Calculul şi prognoza preţurilor şi alte ipoteze pentru analiza economică
(i)    Se formulează ipoteze, în scopul analizelor costuri-beneficii, cu privire la preţurile factorilor majori de intrare şi de ieşire şi rata de actualizare.
(ii)   Rata de actualizare utilizată în analiza economică pentru calculul valorii nete actualizate se alege în conformitate cu orientările europene sau naţionale (1).
(iii)  Se folosesc prognozele naţionale, europene sau internaţionale pentru evoluţia preţurilor la energie dacă acestea corespund contextului naţional şi/sau regional/local propriu.
(iv) Preţurile utilizate în analiza economică reflectă costurile şi beneficiile socio economice reale şi ar trebui să includă costurile externe, cum ar fi efectele de mediu şi cele asupra sănătăţii, în măsura posibilului, de exemplu atunci când există un preţ de piaţă sau când este deja inclus în reglementările europene sau naţionale.
(g) Analiza economică:  inventarul efectelor
Analizele economice iau în considerare toate efectele economice relevante.
În scenariile analizate, se pot evalua şi lua în considerare, în procesul decizional, economiile de energie şi de costuri generate de flexibilitatea sporită a furnizării energiei şi de o funcţionare mai aproape de optim a reţelelor electrice, inclusiv costurile evitate şi economiile evitate prin reducerea investiţiei în infrastructură.
Costurile şi beneficiile luate în considerare includ cel puţin următoarele: (i)   Beneficiile
— Valoarea producţiei livrate consumatorului (energie termică şi electrică)
— Beneficii externe, cum ar fi beneficii de mediu şi de sănătate, în măsura posibilului
(ii)  Costuri
— Costurile de capital ale centralelor şi echipamentelor
— Costurile de capital ale reţelelor asociate de energie
— Costurile de operare variabile şi fixe
— Costurile de energie
— Costurile de mediu şi de sănătate, în măsura posibilului
(h) Analiza sensibilităţii
Analiza sensibilităţii este inclusă pentru a evalua costurile şi beneficiile unui proiect sau grup de proiecte pe baza unor preţuri diferite la energie, rate de actualizare şi a altor factori variabili cu impact semnificativ asupra rezultatului calculelor.
Autorităţile publice locale, sub coordonarea administraţiei publice centrale, trebuie să realizeze analiza economică şi financiară. Acestea furnizează metodologiile detaliate şi ipotezele în conformitate cu prezenta anexă şi stabilesc şi fac publice procedurile pentru analiza economică.

Partea a2-a
Principii în sensul articolului 14 alineatele (6) şi(10)
Analizele costuri-beneficii oferă informaţii în scopul realizării măsurilor menţionate la articolul 14 alineatele (6) şi (10):

În cazul în care se planifică o instalaţie care produce exclusiv energie electrică sau o instalaţie fără recuperator de căldură, se realizează o comparaţie între instalaţiile planificate sau reabilitarea planificată şi o instalaţie echivalentă care produce aceeaşi cantitate de energie electrică sau de căldură de proces, dar care recuperează căldura reziduală şi care furnizează căldură prin cogenerare de înaltă eficienţă şi/sau reţele de termoficare şi răcire centralizată.
În cadrul unei limite geografice date, evaluarea ia în considerare instalaţia planificată, precum şi eventualele puncte cu cerere de energie termică existente sau potenţiale corespunzătoare care ar putea fi alimentate prin aceasta, ţinând seama de posibilităţile raţionale (de exemplu fezabilitatea tehnică şi distanţa).
(1)  Rata  naţională  de  actualizare  aleasă  în  scopul  analizei  economice  ar  trebui  să  ţină  seama  de  datele  furnizate  de  Banca Centrală
Europeană.
Limita de sistem se stabileşte astfel încât să includă instalaţia planificată şi sarcinile termice, cum ar fi clădirea/clădirile şi procesul industrial. În cadrul acestei limite de sistem, costul total de furnizare a căldurii şi energiei se determină pentru ambele cazuri şi apoi se compară.
Sarcinile termice includ sarcinile termice existente, precum o instalaţie industrială sau un sistem de termoficare şi, de asemenea, în zonele urbane, sarcina termică şi costurile care ar exista dacă unui grup de clădiri sau unei părţi a unui oraş i s-ar furniza şi/sau ar fi conectată la o nouă reţea de termoficare.
Analiza costuri-beneficii se bazează pe o descriere a instalaţiei planificate şi a instalaţiei/instalaţiilor  de comparaţie, cu referire la capacitatea electrică şi termică, după caz, tipul de combustibil, utilizarea planificată şi numărul de ore de operare anuale planificate, amplasarea şi cererea de energie electrică şi termică.
În scopul comparaţiei, sunt luate în considerare cererea de energie termică şi tipurile de încălzire şi răcire utilizate de punctele cu cerere de energie termică din vecinătate. Comparaţia acoperă costurile aferente infrastructurii pentru instalaţia planificată şi pentru cea cu care se face comparaţia.
Analizele costuri-beneficii în scopul art. 14 alin. (6) includ o  analiză economică, care vizează o  analiză financiară, care reflectă tranzacţiile reale de fluxuri de lichidităţi din investiţia în instalaţii individuale şi din funcţionarea acestora.
Proiectele cu rezultate pozitive în ceea ce priveşte costurile şi beneficiile sunt acelea în care suma beneficiilor actualizate în cadrul analizei economice şi financiare depăşeşte suma costurilor actualizate (surplus costuri-beneficii).
Se stabilesc principii directoare privind metodologia, ipotezele şi orizontul de timp pentru analiza economică.
Pot fi solicitate întreprinderilor responsabile de funcţionarea instalaţiilor de producere a energiei electrice şi termice, întreprinderilor industriale, operatorilor reţelelor de termoficare şi răcire centralizată sau altor părţi influenţate de limita de sistem definită şi de limita geografică, să contribuie cu date pentru utilizarea în evaluarea costurilor şi beneficiilor unei instalaţii individuale.
Anexa nr.8
Criterii de eficienţă energetică pentru reglementarea reţelelor energetice şi pentru tarifele de reţea electrică
1.
Tarifele de  reţea trebuie să  reflecte costurile economiilor de  costuri în  reţele rezultate în  urma  măsurilor de gestionare a cererii şi a răspunsului la cerere, precum şi a producerii distribuite, inclusiv economiile rezultate în urma scăderii preţurilor de livrare sau a investiţiilor în reţea şi a unei exploatări mai eficiente a reţelei.
2.
Reglementările privind reţelele şi tarifele nu împiedică operatorii de reţea sau furnizorii de energie să pună  la dispoziţie servicii de sistem pentru măsurile de gestionare a răspunsului la cerere, gestionarea cererii şi producerea distribuită privind pieţele organizate de energie electrică, în special:
(a) trecerea sarcinii din perioadele de vârf în cele mai puţin aglomerate de către consumatorii finali, luându-se în considerare disponibilitatea energiei din surse regenerabile de energie, energia din cogenerare şi producerea distribuită;
(b) economiile de energie din răspunsul la cerere al consumatorilor distribuiţi de către agregatorii energetici;
(c)  reducerea cererii din măsurile de eficienţă energetică adoptate de către furnizorii de servicii energetice, inclusiv companiile de furnizare a serviciilor energetice;
(d) conectarea şi repartizarea surselor de producere la tensiuni mai scăzute;
(e)  conectarea surselor de producere dintr-o locaţie mai apropiată la consum; şi
(f)   stocarea energiei.
În sensul prezentei dispoziţii, termenul „pieţe organizate de energie electrică” include pieţele nereglementate şi schimburile de energie electrică pentru comercializarea energiei, capacităţii, compensaţiilor şi serviciilor de sprijin în toate intervalele de timp, inclusiv pieţele la termen, pieţele pentru ziua următoare şi pieţele din aceeaşi zi.
3.
Tarifele de reţea sau de  vânzare cu  amănuntul  pot  susţine preţuri  dinamice pentru  măsurile de  gestionare a răspunsului la cerere adoptate de către consumatorii finali, precum:
(a) tarifele corespunzătoare duratei de utilizare; (b) preţurile din momentele esenţiale;
(c)  preţurile în timp real; şi
(d) reducerile de preţ pentru perioadele de vârf.
.
Anexa nr.9
CERINŢE    DE   EFICIENŢĂ ENERGETICĂ PENTRU OPERATORII SISTEMELOR  DE   TRANSPORT  ŞI OPERATORII  SISTEMELOR DE DISTRIBUŢIE
Operatorii sistemelor de transport şi operatorii sistemelor de distribuţie trebuie:
(a) să stabilească şi să facă publice normele standard referitoare la suportarea şi partajarea costurilor adaptărilor tehnice, cum ar fi conectările la reţea şi consolidările reţelei, exploatarea mai eficientă a reţelei şi normele privind punerea în aplicare nediscriminatorie a codurilor de reţea, care sunt necesare pentru integrarea noilor producători de energie rezultată din cogenerarea de înaltă eficienţă în cadrul reţelei interconectate;
(b) să pună la dispoziţia noilor producători de energie electrică rezultată din cogenerarea de înaltă eficienţă care doresc să
se conecteze la sistem informaţiile cuprinzătoare şi necesare solicitate de către aceştia, inclusiv:
(i)  o estimare cuprinzătoare şi detaliată a costurilor asociate cu conectarea;
(ii)  un calendar rezonabil şi precis pentru primirea şi prelucrarea cererii în ceea ce priveşte conectarea la reţea; (iii)  un calendar indicativ rezonabil pentru orice propunere de conectare la reţea. Procesul global pentru conectarea la
reţea nu ar trebui să dureze mai mult de 24 de luni, ţinând seama de ceea ce este realizabil în mod rezonabil şi nediscriminatoriu;
(c)  să furnizeze proceduri standard şi simplificate în ceea ce priveşte conectarea producătorilor distribuiţi de energie electrică produsă prin cogenerare de înaltă eficienţă cu scopul de a facilita conectarea acestora la reţea.
Normele standard prevăzute la litera (a) se bazează pe criterii obiective, transparente şi nediscriminatorii, ţinându-se în special seama de costurile şi beneficiile asociate cu conectarea producătorilor respectivi la reţea. Aceste norme  pot prevedea diferite tipuri de conectare la reţea.
Anexa nr.10

Lista minimă  de  elemente  care  trebuie  incluse  în  contractele  sau  în  caietele  de  sarcini  asociate  privind performanţa energetică încheiate cu sectorul public
— Lista clară şi transparentă a măsurilor privind eficienţa energetică care urmează să fie puse în aplicare sau a rezultatelor în materie de eficienţă care urmează să fie obţinute.
— Economiile garantate care urmează să fie realizate prin punerea în aplicare a măsurilor contractului.
— Durata şi etapele de referinţă ale contractului, termenii şi perioada de preaviz.
— Lista clară şi transparentă a obligaţiilor fiecărei părţi contractante.
— Data (datele) de referinţă care stabileşte (stabilesc) economiile realizate.
— Lista clară şi transparentă a etapelor care urmează să fie efectuate pentru a se pune în aplicare măsura sau pachetul de măsuri şi, acolo unde este relevant, costurile asociate.
— Obligaţia de îndeplinire în totalitate a măsurilor prevăzute în contract şi de documentare a tuturor schimbărilor efectuate pe parcursul proiectului.
— Reglementările care specifică includerea cerinţelor echivalente în orice subcontractare către terţe părţi.
— Afişarea clară şi transparentă a implicaţiilor financiare ale proiectului şi distribuirea contribuţiei fiecărei părţi la economiile monetare realizate (şi anume, remunerarea furnizorilor de servicii).
— Dispoziţii clare şi transparente privind măsurarea şi verificarea economiilor garantate obţinute, verificările şi garanţiile privind calitatea.
— Dispoziţii care clarifică procedura de abordare a condiţiilor de modificare a cadrului care afectează conţinutul şi rezultatele contractului (şi anume, modificarea preţurilor la energie, intensitatea utilizării unei instalaţii).
— Informaţii detaliate privind obligaţiile fiecărei părţi contractante şi despre sancţiunile în caz de încălcare.
Anexa nr.11
CADRUL GENERAL PENTRU RAPORTARE Partea 1
Cadrul general pentru rapoartele anuale
Rapoartele anuale constituie baza pentru monitorizarea progresului spre obiectivele naţionale pentru anul 2020 şi includ următoarele informaţii minime:
(a) o estimare a următorilor indicatori pentru anul care precede ultimul an încheiat (anul X (1) – 2): (i)  consumul de energie primară;
(ii)  consumul energetic final total;
(iii)  consumul energetic final în sectorul
— industriei
— transporturilor (împărţite între transportul de persoane şi de mărfuri, dacă sunt disponibile)
— gospodăriilor
— serviciilor;
(iv) valoarea adăugată brută în sectorul
— industriei
— serviciilor;
(v)  venitul total disponibil al gospodăriilor; (vi) produsul intern brut (PIB);
(vii) producerea energiei electrice pe baza producerii de energie termică;
(viii) producerea energiei electrice pe baza producerii combinate de energie electrică şi energie termică; (ix) producerea căldurii pe baza producerii de energie termică;
(x) producerea căldurii pe baza centralelor de producere combinată a energiei electrice şi a energiei termice, inclusiv căldura reziduală industrială;
(xi) consumul de combustibil pentru producerea energiei termice; (xii) călători-kilometri (pkm), dacă este disponibilă;
(xiii) tone-kilometri (tkm), dacă este disponibilă;
(xiv) transport-kilometri combinat (pkm + tkm), în cazul în care (x) şi (xi) nu sunt disponibile; (xv) populaţie.
În sectoarele în care consumul energetic rămâne stabil sau indică o anumită creştere, se analizează 

cauzele şi ataşează evaluarea la estimări.
Cel de al doilea raport şi următoarele includ şi punctele (b)-(e):
(b) actualizări ale principalelor măsuri legislative şi  fără caracter legislativ puse  în  aplicare în  anul  precedent care contribuie la îndeplinirea obiectivelor naţionale generale în materie de eficienţă energetică pentru 2020;
(c)  suprafaţa totală a clădirilor cu o suprafaţă totală utilă de peste 500 m2 şi de la 9 iulie 2015 de peste 250 m2 deţinute şi ocupate de către administraţia centrală, care, la data de 1 ianuarie a anului în care trebuie prezentat raportul, nu au respectat cerinţele privind performanţa energetică menţionate la art. 6 alin. (3);
(1)  X = anul curent.
(d) suprafaţa totală a clădirilor încălzite şi/sau răcite deţinute şi ocupate de administraţia centrală a unui stat membru, care a fost renovată în anul anterior menţionat la art. 6 alin.(1), sau cantitatea de economii de energie în clădirile eligibile deţinute şi ocupate de către administraţia centrală, astfel cum este menţionat la art. 6 alin. (11);
(e)  economiile de energie obţinute prin intermediul schemelor naţionale de obligaţii în materie de eficienţă energetică, sau măsurile alternative adoptate.
Primul raport trebuie să includă, de asemenea, obiectivul naţional menţionat la art. 1 alin. (3).

În rapoartele anuale se pot include, de asemenea, obiective naţionale suplimentare. Acestea pot viza în special indicatorii statistici enumeraţi la litera (a) din prezenta parte sau o combinaţie a acestora, cum ar fi intensitatea energetică primară sau finală sau intensităţile energetice sectoriale.

Partea a2-a
Cadrul  general al planurilor naţionale  de acţiune pentru  eficienţă energetică
Planurile naţionale de acţiune pentru eficienţă energetică trebuie să furnizeze un cadru pentru dezvoltarea strategiilor naţionale de eficienţă energetică.

Planurile naţionale de acţiune pentru eficienţă energetică acoperă măsurile semnificative de îmbunătăţire a eficienţei energetice şi economiile de energie preconizate/înregistrate, inclusiv cele privind aprovizionarea, transportul şi distribuţia de energie, precum şi eficienţa energetică la utilizatorii finali planurile naţionale de acţiune pentru eficienţă energetică includ următoarele informaţii minime:

1.    Obiective şi strategii
— Obiectivul indicativ naţional de eficienţă energetică pentru 2020, solicitat în temeiul art. 1 alin. (3)

— Obiectivul indicativ naţional privind economiile de energie, prevăzut la art. 4 alin. (1) din Directiva
2006/32/CE
— Alte obiective existente în materie de eficienţă energetică care vizează întreaga economie sau sectoare specifice
2.    Măsuri şi economii de energie
Planurile naţionale de acţiune pentru eficienţă energetică furnizează informaţii referitoare la măsurile adoptate sau care urmează să fie adoptate în vederea punerii în aplicare a principalelor elemente ale prezentei legi şi la economiile care au legătură cu acestea.
(a) Economii de energie primară
Planurile naţionale de acţiune pentru eficienţă energetică enumeră măsurile şi acţiunile semnificative adoptate în vederea economisirii energiei primare în toate sectoarele economiei. Se furnizează estimările privind măsurile sau pachetele de măsuri/acţiuni privind economiile preconizate pentru 2020 şi economiile realizate până la momentul redactării raportului.
După caz, ar trebui furnizate informaţii privind alte impacturi/beneficii ale măsurilor (reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, îmbunătăţirea calităţii aerului, crearea de locuri de muncă etc.) şi bugetul pentru punerea în aplicare.
(b) Economii de energie finală
Primul şi cel de al doilea plan naţional de acţiune pentru eficienţă energetică trebuie să includă rezultatele referitoare la îndeplinirea obiectivului privind economiile de energie finală prevăzut la art. 4 alin. (1) şi (2) din Directiva 2006/32/CE. În cazul în care nu este posibilă calcularea/estimarea economiilor pentru fiecare măsură în parte, trebuie precizată reducerea consumului de energie la nivel de sector pe baza (combinării) măsurilor.
De asemenea, primul şi cel de-al doilea plan naţional de acţiune pentru eficienţă energetică trebuie să includă metodologia de măsurare şi/sau calcul necesară pentru calcularea economiilor de energie. Dacă se aplică „meto­ dologia recomandată (1)”, planul naţional de acţiune pentru eficienţă energetică ar trebui să facă trimiteri la aceasta.
(1)  Recomandări privind metodele de măsurare şi verificare din cadrul Directivei 2006/32/CE privind eficienţa energetică la utilizatorii finali
şi serviciile energetice.
3.
Informaţii specifice referitoare la prezenta lege
3.1. Organisme publice (art. 6)

Planurile naţionale de acţiune pentru eficienţă energetică trebuie să includă lista organismelor publice care au elaborat un plan de eficienţă energetică în conformitate cu art.6 alin. (14).

3.2. Obligaţii în materie de eficienţă energetică (art. 8)

Planurile naţionale de acţiune pentru eficienţă energetică trebuie să includă coeficienţii naţionali selectaţi în conformitate cu anexa nr.2.
Primul plan naţional de acţiune pentru eficienţă energetică trebuie să includă o scurtă descriere a schemei naţionale sau măsurile alternative adoptate.
3.3. Audituri energetice şi sisteme de gestionare (art. 9)

Planurile naţionale de acţiune pentru eficienţă energetică cuprind:

(a) numărul de audituri energetice desfăşurate în perioada anterioară;
(b) numărul de audituri energetice desfăşurate în întreprinderile mari în perioada anterioară;
(c)  numărul de întreprinderi mari din teritoriul lor, cu indicarea numărului de întreprinderi pentru care se aplică

art.9.
3.4. Promovarea serviciilor eficiente de încălzire şi răcire (art. 14)

Planurile naţionale de acţiune pentru eficienţă energetică includ o evaluare a progreselor înregistrate în ceea ce priveşte punerea în aplicare a evaluării cuprinzătoare prevăzute la art. 14 alin. (1).

3.5. Transportul şi distribuţia energiei (art. 15) 

Primul plan naţional de acţiune pentru eficienţă energetică şi rapoartele ulterioare care trebuie întocmite la fiecare 10 ani trebuie să includă evaluările făcute, măsurile şi investiţiile identificate pentru a utiliza potenţialul de eficienţă energetică al infrastructurii de gaze naturale şi energie electrică menţionată la art. 15 alin. (4).

3.6. Ca parte a planurilor naţionale de acţiune pentru eficienţă energetică, se raporteaza măsurile întreprinse pentru a permite şi dezvolta răspunsul la cerere, astfel cum figurează la art. 15.
3.7. Disponibilitatea sistemelor de calificare, acreditare şi certificare 
Planurile naţionale de acţiune pentru eficienţă energetică trebuie să includă informaţii referitoare la sistemele de calificare, de acreditare şi de certificare disponibile sau la sistemele echivalente de calificare pentru furnizorii de servicii energetice, auditurile energetice şi măsurile de îmbunătăţire a eficienţei energetice.

3.8. Servicii energetice (art. 17)

Planurile naţionale de acţiune pentru eficienţă energetică trebuie să includă un link către site-ul internet unde poate fi accesată lista sau interfaţa furnizorilor de servicii energetice menţionate la art. 17 alin. (1) lit. (c).

3.9. Alte măsuri de promovare a eficienţei energetice (art. 19 alin. 5)

Primul plan naţional de acţiune pentru eficienţă energetică trebuie să includă o listă a măsurilor prevăzute la art. 19alin. ( 5)
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